## 2018.01.22.felmérés
Sorszám | Cím | Jogcím (PKB határozat száma, felhasználás célja) | Tervezett felújítási költség (ÁFA nélkül) | Tervezett műszaki ellenőri díjazás 5% (ÁFA nélkül) | Tervezett felújítási költség műszaki ellenőri díjazással együtt (ÁFA nélkül) | ERVSZ bonyolítói jutaléka 3% (ÁFA nélkül) | Tervezett felújítási költség összesen (ÁFA nélkül) | Tervezett felújítási költség (ÁFA-val)
1. | Akácfa u. 11.IV.19 | 590/2017.(07.20.) sz. PKB-határozat: cserealap | 4078250 | 203912.5 | 4282162.5 | 128464.875 | 4410627.375 | 5601496.7663
2. | Akácfa u. 56.III.11 | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 4226550 | 211327.5 | 4437877.5 | 133136.325 | 4571013.825 | 5805187.5578
3. | Bethlen G. u. 3.I.10 | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 5264650 | 263232.5 | 5527882.5 | 165836.475 | 5693718.975 | 7231023.0982
4. | Bethlen G. u. 9.II.20 | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 3114300 | 155715 | 3270015 | 98100.45 | 3368115.45 | 4277506.6215
5. | Bethlen G. u. 19.II.18 | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 3040150 | 152007.5 | 3192157.5 | 95764.725 | 3287922.225 | 4175661.2258
6. | Csengery u. 26.III.31 | 590/2017.(07.20.) sz. PKB-határozat: cserealap | 5116350 | 255817.5 | 5372167.5 | 161165.025 | 5533332.525 | 7027332.3068
7. | Dembinszky u. 4.III.4. | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 4078250 | 203912.5 | 4282162.5 | 128464.875 | 4410627.375 | 5601496.7663
8. | Dembinszky u. 30.III.19. | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 4300700 | 215035 | 4515735 | 135472.05 | 4651207.05 | 5907032.9535
9. | Dembinszky u. 33.fszt.3/a. | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 3781650 | 189082.5 | 3970732.5 | 119121.975 | 4089854.475 | 5194115.1832
10. | Dembinszky u. 37. I. 9. | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 3781650 | 189082.5 | 3970732.5 | 119121.975 | 4089854.475 | 5194115.1832
11. | Dembinszky u. 41.III.51. | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 2521100 | 126055 | 2647155 | 79414.65 | 2726569.65 | 3462743.4555
12. | Dembinszky u. 41.IV.64. | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 3188450 | 159422.5 | 3347872.5 | 100436.175 | 3448308.675 | 4379352.0172
13. | Dob u. 12.I.27. | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 2298650 | 114932.5 | 2413582.5 | 72407.475 | 2485989.975 | 3157207.2683
14. | Dózsa Gy. út 10.III.27. | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 4374850 | 218742.5 | 4593592.5 | 137807.775 | 4731400.275 | 6008878.3493
15. | Dózsa Gy. út 12.III.39. | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 2446950 | 122347.5 | 2569297.5 | 77078.925 | 2646376.425 | 3360898.0598
16. | Dózsa Gy. út 80/a.fszt.3. | rendkívüli élethelyzet vagy idei cserealap | 4523150 | 226157.5 | 4749307.5 | 142479.225 | 4891786.725 | 6212569.1407
17. | Garay tér 17.II.12. | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 4819750 | 240987.5 | 5060737.5 | 151822.125 | 5212559.625 | 6619950.7237
18. | Hernád u. 22. II.16 | 846/2017.(10.16) sz.PKB-határozat: cserealap | 4078250 | 203912.5 | 4282162.5 | 128464.875 | 4410627.375 | 5601496.7663
19. | Hernád u. 32. I.20. | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 2002050 | 100102.5 | 2102152.5 | 63064.575 | 2165217.075 | 2749825.6853
20. | István u. 21.II.23 | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 2150350 | 107517.5 | 2257867.5 | 67736.025 | 2325603.525 | 2953516.4767
21. | István u. 31.fszt.1. | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 3410900 | 170545 | 3581445 | 107443.35 | 3688888.35 | 4684888.2045
22. | Kazinczy u. 10.II.5. | 590/2017.(07.20.) sz. PKB-határozat: cserealap | 3855800 | 192790 | 4048590 | 121457.7 | 4170047.7 | 5295960.579
23. | Peterdy u. 34.III.31. | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 2298650 | 114932.5 | 2413582.5 | 72407.475 | 2485989.975 | 3157207.2683
24. | Péterfy S. u.23.II.6. | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 2076200 | 103810 | 2180010 | 65400.3 | 2245410.3 | 2851671.081
25. | Rejtő J. u. 6. III.5. | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 1927900 | 96395 | 2024295 | 60728.85 | 2085023.85 | 2647980.2895
26. | Vörösmarty u.4/a.III.27. | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 7266700 | 363335 | 7630035 | 228901.05 | 7858936.05 | 9980848.7835
27. | Wesselényi u. 60.III.19/a. | 846/2017.(10.16) sz. PKB-határozat: cserealap | 2669400 | 133470 | 2802870 | 84086.1 | 2886956.1 | 3666434.247
Összesen: |  |  | 96691600 | 4834580 | 101526180 | 3045785.4 | 104571965.4 | 132806396.058

## ajánlat
Sorszám | Cím | Tervezett felújítási és kiegészítő munkák | Tervezett felújítási költség (ÁFA nélkül) | Tervezett műszaki ellenőri díjazás 5% (ÁFA nélkül) | ERVSZ bonyolítói jutaléka 3% (ÁFA nélkül) | Tervezett felújítási költség összesen (ÁFA nélkül) | Felszámított ÁFA (27%) | Tervezett felújítási költség összesen (ÁFA-val)
1. | Akácfa u. 11.IV.19 | Elektromos szabványos mérőhely, vezeték csere. Fürdőszoba kiépítése. Fűtés kialakitása. Festés - mázolás. | 3964815 | 198240.75 | 118944.45 | 4282000.2 | 1156140.054 | 5438140.254
2. | Akácfa u. 56.III.11 | Elektromos vezeték javitása. Gázvezeték csere. Konyha járólap csere.Burkolat javitása. Fűtés kialakitása (cirkó). Festés - mázolás. LOMOS! | 4109259.2593 | 205462.963 | 123277.7778 | 4438000 | 1198260 | 5636260
3. | Bethlen G. u. 3.I.10 | Elektromos szabványos mérőhely, vezeték részleges cseréje. Gáz vezeték csere. Fürdőszoba: bojler. Festés - mázolás. LOMOS! | 5118518.5185 | 255925.9259 | 153555.5556 | 5528000 | 1492560 | 7020560
4. | Bethlen G. u. 9.II.20 | Elektromos szabványos mérőhely, vezeték csere. Gázvezeték csere, nagyobb teljesítményü konvektor. Konyha leválasztás - vízesblok kiépítése. Festés - mázolás. | 3027777.7778 | 151388.8889 | 90833.3333 | 3270000 | 882900 | 4152900
5. | Bethlen G. u. 19.II.18 | Elektromos vezeték csere. Cserépkályha lebontása. Konyha leválasztás - vízesblok kiépítéséhez. Festés - mázolás. LOMOS! | 2955555.5556 | 147777.7778 | 88666.6667 | 3192000 | 861840 | 4053840
6. | Csengery u. 26.III.31 | Szabványos mérőhely, vezeték csere. Gázóra piros blombás, vezeték csere. Konyha járólap csere. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat csere. Festés - mázolás. LOMOS! | 4974074.0741 | 248703.7037 | 149222.2222 | 5372000 | 1450440 | 6822440
7. | Dembinszky u. 4.III.4. | Fürdőszoba: szerelvényezés, burkolat. Festés. | 3964814.8148 | 198240.7407 | 118944.4444 | 4282000 | 1156140 | 5438140
8. | Dembinszky u. 30.III.19. | Szabványos mérőhely, vezeték csere. Gázvezeték csere. Fürdőszoba kiépítése:WC, zuhanyzó, burkolatok. Cserép kályha bontása. Nagyobb teljesítményű konvektor cseréje. Festés - mázolás. | 4181481.4815 | 209074.0741 | 125444.4444 | 4516000 | 1219320 | 5735320
9. | Dembinszky u. 33.fszt.3/a. | Elektromos vezeték csere, guman tábla csere.3/. 33.Fürdőszoba kiépítése. Fűtés kialakitása. Konyha burkolat csere. Festés - mázolás. LOMOS! | 3676851.8519 | 183842.5926 | 110305.5556 | 3971000 | 1072170 | 5043170
10. | Dembinszky u. 37. I. 9. | Szabványos mérőhely, vezeték csere, gázóra piros plombás. Fürdőszoba zuhanyzó, burkolat, bojler. Konyha gázvezeték csere, elektromos fűtés kialakitása. Festés - mázolás. LOMOS! | 3676851.8519 | 183842.5926 | 110305.5556 | 3971000 | 1072170 | 5043170
11. | Dembinszky u. 41.III.51. | Szabványos mérőhely. Gáz piros plombás, vezeték csere. Vízóra kiépítése, vízelzáró csere. Konyha leválasztás fürdőszobának: WC kiépítése, burkolatok. Új konvektor. Konyha: járólap csere. Festés - mázolás. LOMOS! | 2450925.9259 | 122546.2963 | 73527.7778 | 2647000 | 714690 | 3361690
12. | Dembinszky u. 41.IV.64. | Szabványos mérőhely, vezeték demre. Gázóra piros blombás, vezeték demre. Konyha járólap demre. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat demre. Festés - mázolás. LOMOS! | 3100000 | 155000 | 93000 | 3348000 | 903960 | 4251960
13. | Dob u. 12.I.27. | Elektromos vezeték csere, guman tábla csere. Fürdőszoba kiépítése. Fűtés kialakitása. Konyha burkolat csere. Festés - mázolás. LOMOS! | 2234259.2593 | 111712.963 | 67027.7778 | 2413000 | 651510 | 3064510
14. | Dózsa Gy. út 10.III.27. | Szabványos mérőhely, vezeték csere fűtésre (elektromos kazán). Fűrdőszoba burkolat, konyha járólap. Bejárati ajtó csere. Cserépkály lebontása. NINCS GÁZ! festés - mázolás. LOMOS! | 4253703.7037 | 212685.1852 | 127611.1111 | 4594000 | 1240380 | 5834380
15. | Dózsa Gy. út 12.III.39. | Szabványos mérőhely, vezeték. Fűrdőszoba WC csere. Konyha burkolat. Cserépkály lebontása. festés - mázolás. LOMOS! | 2378703.7037 | 118935.1852 | 71361.1111 | 2569000 | 693630 | 3262630
16. | Dózsa Gy. út 80/a.fszt.3. | Szabványos mérőhely, vezeték csere. Fűrdőszoba teljes felújitás (bojler). Szoba kéménybélelés, cirkó kialakítás. Konyha Festés - mázolás. LOMOS! | 4398148.1481 | 219907.4074 | 131944.4444 | 4750000 | 1282500 | 6032500
17. | Garay tér 17.II.12. | Fürdő szoba kialakítása, szabványos mérőhely, bejárati ajtó csere, 1szobában laminált parketta csere, festés - mázolás. LOMOS! | 4686111.1111 | 234305.5556 | 140583.3333 | 5061000 | 1366470 | 6427470
18. | Hernád u. 22. II.16 | Elektromos vezeték csere, fürdőszobában minden csere, bojler beépítése, konvektor csere, festés - mázolás. LOMOS! | 3964814.8148 | 198240.7407 | 118944.4444 | 4282000 | 1156140 | 5438140
19. | Hernád u. 32. I.20. | Festés - mázolás. LOMOS! | 1946296.2963 | 97314.8148 | 58388.8889 | 2102000 | 567540 | 2669540
20. | István u. 21.II.23 | Szabványos mérőhely, vezeték istre. Gázóra piros blombás, vezeték istre. Konyha járólap istre. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat istre. Festés - mázolás. LOMOS! | 2089814.8148 | 104490.7407 | 62694.4444 | 2257000 | 609390 | 2866390
21. | István u. 31.fszt.1. | Elektromos szabványos mérőhely, vezeték csere. Piros blombás a gáz. Fütés kialakitása (elektromos kazán). Fürdőszoba: teljes felújitás. Festés - mázolás. LOMOS! | 3315740.7407 | 165787.037 | 99472.2222 | 3581000 | 966870 | 4547870
22. | Kazinczy u. 10.II.5. | Szabványos mérőhely, vezeték kazre. Gázóra piros blombás, vezeték kazre. Konyha járólap kazre. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat kazre. Festés - mázolás. LOMOS! | 3749074.0741 | 187453.7037 | 112472.2222 | 4049000 | 1093230 | 5142230
23. | Peterdy u. 34.III.31. | Szabványos mérőhely, vezeték petre. Gázóra piros blombás, vezeték petre. Konyha járólap petre. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat petre. Festés - mázolás. LOMOS! | 2234259.2593 | 111712.963 | 67027.7778 | 2413000 | 651510 | 3064510
24. | Péterfy S. u.23.II.6. | Elektromos szabványos mérőhely, vezeték csere. Piros plombás a gáz, cserépkályha bontás, fütés kialakitása (elektromos kazán). Fürdőszoba: teljes felújitás. Festés - mázolás. | 2018518.5185 | 100925.9259 | 60555.5556 | 2180000 | 588600 | 2768600
25. | Rejtő J. u. 6. III.5. | Szabványos mérőhely, vezeték rejre. . Gázóra piros blombás, vezeték rejre. Konyha járólap rejre. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat rejre. Festés - mázolás. LOMOS! | 1874074.0741 | 93703.7037 | 56222.2222 | 2024000 | 546480 | 2570480
26. | Vörösmarty u.4/a.III.27. | Elektromos szabványos mérőhely kialakitás, vezeték csere. Cirkó fűtés kialakitása. Fürdőszoba: teljes felújitás. Cserépkályha bontás. Festés - mázolás. | 7064814.8148 | 353240.7407 | 211944.4444 | 7630000 | 2060100 | 9690100
27. | Wesselényi u. 60.III.19/a. | Elektromos vezeték csere, guman tábla csere.19/. 60.Fürdőszoba kiépítése. Fűtés kialakitása. Konyha burkolat csere. Festés - mázolás. LOMOS! | 2595370.3704 | 129768.5185 | 77861.1111 | 2803000 | 756810 | 3559810
Mindösszesen: |  |  | 94004629.8148 | 4700231.4907 | 2820138.8944 | 101525000.2 | 27411750.054 | 128936750.254

## ajánlat_mód
Sorszám | Cím | Szakipari felújítási és kiegészítő munkák | Szakipari felújítási és kiegészítő munkák költségei (ÁFA nélkül) | Műszaki ellenőri díjak 5% (ÁFA nélkül) | ERVSZ bonyolítói jutaléka 3% (ÁFA nélkül) | Teljes felújítási költség összesen (ÁFA nélkül) | Felszámított ÁFA (27%) | Teljes felújítási költség összesen (ÁFA-val)
1. | Akácfa u. 11.IV.19 | Elektromos szabványos mérőhely, vezeték csere. Fürdőszoba kiépítése. Fűtés kialakitása. Festés - mázolás. | 3964815 | 198240.75 | 118944.45 | 4282000.2 | 1156140.054 | 5438140.254
2. | Wesselényi u. 18. félemelet 8/A. | Elektromos vezeték javitása. Gázvezeték csere. Konyha járólap csere.Burkolat javitása. Fűtés kialakitása (cirkó). Festés - mázolás. LOMOS! | 4109259.2593 | 205462.963 | 123277.7778 | 4438000 | 1198260 | 5636260
3. | Bethlen G. u. 3.I.10 | Elektromos szabványos mérőhely, vezeték részleges cseréje. Gáz vezeték csere. Fürdőszoba: bojler. Festés - mázolás. LOMOS! | 5118518.5185 | 255925.9259 | 153555.5556 | 5528000 | 1492560 | 7020560
4. | Bethlen G. u. 9.II.20 | Elektromos szabványos mérőhely, vezeték csere. Gázvezeték csere, nagyobb teljesítményü konvektor. Konyha leválasztás - vízesblok kiépítése. Festés - mázolás. | 3027777.7778 | 151388.8889 | 90833.3333 | 3270000 | 882900 | 4152900
5. | Bethlen G. u. 19.II.18 | Elektromos vezeték csere. Cserépkályha lebontása. Konyha leválasztás - vízesblok kiépítéséhez. Festés - mázolás. LOMOS! | 2955555.5556 | 147777.7778 | 88666.6667 | 3192000 | 861840 | 4053840
6. | Csengery u. 26.III.31 | Szabványos mérőhely, vezeték csere. Gázóra piros blombás, vezeték csere. Konyha járólap csere. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat csere. Festés - mázolás. LOMOS! | 4974074.0741 | 248703.7037 | 149222.2222 | 5372000 | 1450440 | 6822440
7. | Dembinszky u. 4.III.4. | Fürdőszoba: szerelvényezés, burkolat. Festés. | 3964814.8148 | 198240.7407 | 118944.4444 | 4282000 | 1156140 | 5438140
8. | Dembinszky u. 30.III.19. | Szabványos mérőhely, vezeték csere. Gázvezeték csere. Fürdőszoba kiépítése:WC, zuhanyzó, burkolatok. Cserép kályha bontása. Nagyobb teljesítményű konvektor cseréje. Festés - mázolás. | 4181481.4815 | 209074.0741 | 125444.4444 | 4516000 | 1219320 | 5735320
9. | Dembinszky u. 33.fszt.3/a. | Elektromos vezeték csere, guman tábla csere.3/. 33.Fürdőszoba kiépítése. Fűtés kialakitása. Konyha burkolat csere. Festés - mázolás. LOMOS! | 3676851.8519 | 183842.5926 | 110305.5556 | 3971000 | 1072170 | 5043170
10. | Dembinszky u. 37. I. 9. | Szabványos mérőhely, vezeték csere, gázóra piros plombás. Fürdőszoba zuhanyzó, burkolat, bojler. Konyha gázvezeték csere, elektromos fűtés kialakitása. Festés - mázolás. LOMOS! | 3676851.8519 | 183842.5926 | 110305.5556 | 3971000 | 1072170 | 5043170
11. | Dembinszky u. 41.III.51. | Szabványos mérőhely. Gáz piros plombás, vezeték csere. Vízóra kiépítése, vízelzáró csere. Konyha leválasztás fürdőszobának: WC kiépítése, burkolatok. Új konvektor. Konyha: járólap csere. Festés - mázolás. LOMOS! | 2450925.9259 | 122546.2963 | 73527.7778 | 2647000 | 714690 | 3361690
12. | Dembinszky u. 41.IV.64. | Szabványos mérőhely, vezeték demre. Gázóra piros blombás, vezeték demre. Konyha járólap demre. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat demre. Festés - mázolás. LOMOS! | 3100000 | 155000 | 93000 | 3348000 | 903960 | 4251960
13. | Dob u. 12.I.27. | Elektromos vezeték csere, guman tábla csere. Fürdőszoba kiépítése. Fűtés kialakitása. Konyha burkolat csere. Festés - mázolás. LOMOS! | 2234259.2593 | 111712.963 | 67027.7778 | 2413000 | 651510 | 3064510
14. | Dózsa Gy. út 10.III.27. | Szabványos mérőhely, vezeték csere fűtésre (elektromos kazán). Fűrdőszoba burkolat, konyha járólap. Bejárati ajtó csere. Cserépkály lebontása. NINCS GÁZ! festés - mázolás. LOMOS! | 4253703.7037 | 212685.1852 | 127611.1111 | 4594000 | 1240380 | 5834380
15. | Dózsa Gy. út 12.III.39. | Szabványos mérőhely, vezeték. Fűrdőszoba WC csere. Konyha burkolat. Cserépkály lebontása. festés - mázolás. LOMOS! | 2378703.7037 | 118935.1852 | 71361.1111 | 2569000 | 693630 | 3262630
16. | Dózsa Gy. út 80/a.fszt.3. | Szabványos mérőhely, vezeték csere. Fűrdőszoba teljes felújitás (bojler). Szoba kéménybélelés, cirkó kialakítás. Konyha Festés - mázolás. LOMOS! | 4398148.1481 | 219907.4074 | 131944.4444 | 4750000 | 1282500 | 6032500
17. | Garay tér 17.II.12. | Fürdő szoba kialakítása, szabványos mérőhely, bejárati ajtó csere, 1szobában laminált parketta csere, festés - mázolás. LOMOS! | 4686111.1111 | 234305.5556 | 140583.3333 | 5061000 | 1366470 | 6427470
18. | Hernád u. 22. II.16 | Elektromos vezeték csere, fürdőszobában minden csere, bojler beépítése, konvektor csere, festés - mázolás. LOMOS! | 3964814.8148 | 198240.7407 | 118944.4444 | 4282000 | 1156140 | 5438140
19. | Hernád u. 32. I.20. | Festés - mázolás. LOMOS! | 1946296.2963 | 97314.8148 | 58388.8889 | 2102000 | 567540 | 2669540
20. | István u. 21.II.23 | Szabványos mérőhely, vezeték istre. Gázóra piros blombás, vezeték istre. Konyha járólap istre. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat istre. Festés - mázolás. LOMOS! | 2089814.8148 | 104490.7407 | 62694.4444 | 2257000 | 609390 | 2866390
21. | István u. 31.fszt.1. | Elektromos szabványos mérőhely, vezeték csere. Piros blombás a gáz. Fütés kialakitása (elektromos kazán). Fürdőszoba: teljes felújitás. Festés - mázolás. LOMOS! | 3315740.7407 | 165787.037 | 99472.2222 | 3581000 | 966870 | 4547870
22. | Kazinczy u. 10.II.5. | Szabványos mérőhely, vezeték kazre. Gázóra piros blombás, vezeték kazre. Konyha járólap kazre. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat kazre. Festés - mázolás. LOMOS! | 3749074.0741 | 187453.7037 | 112472.2222 | 4049000 | 1093230 | 5142230
23. | Peterdy u. 34.III.31. | Szabványos mérőhely, vezeték petre. Gázóra piros blombás, vezeték petre. Konyha járólap petre. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat petre. Festés - mázolás. LOMOS! | 2234259.2593 | 111712.963 | 67027.7778 | 2413000 | 651510 | 3064510
24. | Péterfy S. u.23.II.6. | Elektromos szabványos mérőhely, vezeték csere. Piros plombás a gáz, cserépkályha bontás, fütés kialakitása (elektromos kazán). Fürdőszoba: teljes felújitás. Festés - mázolás. | 2018518.5185 | 100925.9259 | 60555.5556 | 2180000 | 588600 | 2768600
25. | Rejtő J. u. 6. III.5. | Szabványos mérőhely, vezeték rejre. . Gázóra piros blombás, vezeték rejre. Konyha járólap rejre. Fürdőszoba: bojler, falimelegitő. Előszoba: melegburkolat rejre. Festés - mázolás. LOMOS! | 1874074.0741 | 93703.7037 | 56222.2222 | 2024000 | 546480 | 2570480
26. | Vörösmarty u.4/a.III.27. | Elektromos szabványos mérőhely kialakitás, vezeték csere. Cirkó fűtés kialakitása. Fürdőszoba: teljes felújitás. Cserépkályha bontás. Festés - mázolás. | 7064814.8148 | 353240.7407 | 211944.4444 | 7630000 | 2060100 | 9690100
27. | Wesselényi u. 60.III.19/a. | Elektromos vezeték csere, guman tábla csere.19/. 60.Fürdőszoba kiépítése. Fűtés kialakitása. Konyha burkolat csere. Festés - mázolás. LOMOS! | 2595370.3704 | 129768.5185 | 77861.1111 | 2803000 | 756810 | 3559810
Mindösszesen: |  |  | 94004629.8148 | 4700231.4907 | 2820138.8944 | 101525000.2 | 27411750.054 | 128936750.254