## Záradék
.
Név: EVIN Erzsébetvárosi
Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Cím: 1071 Bp, Damjanich utca 12. |  | Kelt: 2023 év 05. hó 31. nap
Szám :
KSH besorolás:
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Lakóépület homlokzat felújítás |  | Készítette: SAGRA Építész Kft.
1077 Budapest, Király utca 25. hrsz: 34140
Tervezői költségvetés, árai tájékoztató jellegűek!
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
A költségvetési kiírás a kiviteli tervekkel, műszaki leírással együtt kezelendő.
Kivitelező köteles a mennyiségek ellenőrzésére.
A kivitelezői árajánlat a teljes kiviteli tervre, azaz a kiírásban külön nem, de a terveken szereplő, megépítéshez szükséges tételekre is vonatkozik.

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Egyéb munkák | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 12-010-1 | Organizációs költségek, Tervezői előirányzat! (valós költségek és időtartam a kivitelező organizációs terve szerint) | 7 | hónap | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Tetőszerkezetre és ereszpárkány függőlemezeinek megerősítésére kiterjedő statikai szakvélemény készítése | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Faldiagnosztikai szakvélemény készítése | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Eredeti homlokzati falszín megállapításához szükséges festőrestaurátori falkutatás készítése, nyílászárókra és tagozatokra kiterjesztve | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | Fémrestaurátor bevonása, fémrestaurátori vizsgálat készítése | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | Kőrestaurátor bevonása, kőrestaurátori viszgálat készítése | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 15-012-21.3-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig | 218.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 15-012-23.1-0023683 | Védőtető készítése, homlokzati keretállványra KRAUSE védőtető készítése homlokzati keretállványra | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 15-012-25.1 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból | 218.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 15-017-2.2 | Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 m-es elemekből) | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 21-011-11.4 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 33-000-1.1.1.1.2 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból (parapetfalak) | 4.15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 36-000-1.3 | Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig helyszíni vizsgálat és külön készülő faldiagnosztika alapján | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | K | Meglévő homlokzati stukkó felújítása, hiányzó elemek pótlása, sérült elemek javítása épületszobrász bevonásával | 0.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Remmers Sulfatex LQ (Sulfatex Flüssig) vakolás előtti sókezelő folyadék szulfát tartalom esetén, 0663 - helyszíni felmérés- és külön készülő faldiagnosztika alapján. A kiírt mennyiség a földszint osztópárkányig történő újravakolásával került meghatározásra. A faldiagnosztika függvényében a mennyiség változhat. | 53.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | K | Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Remmers Salt IH (Salzsperre) vakolás előtti sókezelő folyadék klorid, nitrát tartalom esetén, 0674- helyszíni felmérés- és külön készülő faldiagnosztika alapján. A kiírt mennyiség a földszint osztópárkányig történő újravakolásával került meghatározásra. A faldiagnosztika függvényében a mennyiség változhat. | 53.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 36-012-2.2.1.1-0213536 | Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban Remmers SP TOP White (Sanierputz Altweiss) WTA vakolat, hidrofób záróréteg,régifehér színben, 0402 + Remmers SP Levell (Grundputz) WTA alapvakolat, sótároló, >50% pórustartalom,0401 + Remmers SP Prep (Vorspritzmörtel) WTA előfröcskölő vakolat, 0400- helyszíni felmérés- és külön készülő faldiagnosztika alapján. A kiírt mennyiség a földszint osztópárkányig történő újravakolásával került meghatározásra. A faldiagnosztika függvényében a mennyiség változhat. | 53.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 36-090-1.2.2-0550080 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 54.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
7 | K | Profilozott, húzott vakolat díszítések javítása homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 25.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | osztópárkány, koronázó párkány alja, ablakpárkány
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Mészkő ablakkeretezések, szemöldökpárkányok és egyéb mészkő felületek felújítása és restaurálása kőrestaurátor bevonásával | 13.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Ablak- vagy szemöldökpárkány, homlokzati díszítőelemek feletti párkány tűzihorganyzott acél lemezből, 50 cm kiterített szélességig tűzihorganyzott acél lemezből szegély 0,7 mm vtg. | 67.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN][Megjegyzés:][ablak]
2 | K | Műanyag állványcső bontása 2,00 m hosszúságig | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Horganyzott acél lefolyócső bontása | 11.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, tűzihorganyzott lemezből, meglévővel azonos keresztmezszetben. Kiegészítőkkel, átvezető elemekkel, tűzihorganyzott rögzítőbilincsekkel | 11.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Vandálbiztos, öntöttvas tokos állványcső L=2,00 m hosszúságban, festhető kivitelben, minden kiegészítővel, peremezett gyűrűvel együtt pl.: Euro-Purator SML öntöttvas állványcsövek | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | Járdába süllyeszthető öntöttvas esővíz fogadó tiszító fedéllel pl.: Euro-Purator SML esővíz fogadó idomok | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | Meglévő, megmaradó ereszcsatorna rendszer vizsgálata - leázás veszélye esetén ereszcsatorna felújítása | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Fa nyílászáró szerkezetek külső ablakszárnyainak és hozzá tartozó külső tok bontása 4,00 m² -ig. Műemléki értékleltárban megnevezett vasalatok, zárak, pántok megtartása. | 37.82 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN][Megjegyzés:][külső nyílászáró]
2 | K | Bejárati fa kapu felújítása: régi festékrétegek eltávolítása, festésre való előkészítése, festése. Fém kilincsek, zárak és pántok felújítása fémrestaurátor bevonásával. | 7.07 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Bontandó fa szerkezetű üzlet bejárati ajtó és ablak. | 24.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | H04 jelű, külső fa szerkezetű ablakszárny és hozzá tartozó tok gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 110/189 cm méretben. Belső alkotórészek: tokok, ablakszárnyak, spaletták felújításával, festésével, üvegcserével. Értékleltárban műemléki értéknek tekintett vasalatok, zárak, pántok, kilincsek és egyebek restaurálásával, visszaépítésével, pótlásával - fémrestaurátor bevonásával. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Egyéb szerkezetek bontása, zászlótartó rudak | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Koronázópárkány függőlemezeinek szerkezeti megerősítéséhez használt vaslemez bontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Koronázópárkány függőlemezeinek szerkezeti megerősítése - szükség esetén -külön készülő statikai szakvélemény alapján | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | H01 jelű, fém szerkezetű Üzlet bejárati ajtó gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 122/262,5 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | H02 jelű, fém szerkezetű Fixen üvegezett üzletportál gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 122/264 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | H03 jelű, fém szerkezetű Fixen üvegezett üzletportál gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 106/242 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 47-010-6.3.1-0213618 | Repedt vakolatfelületek vagy régi hordképes homlokzatbevonatok alapozása, szilikongyanta repedésáthidaló festékkel, tagolatlan sima felületen Remmers Color LA Fill (Siliconharz Füllfarbe LA) kvarccal töltött, szálerősítésű szilikongyanta festék, repedéskitöltő képességgel | 53.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 47-013-5.2.3.1.1-0213604 | Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Remmers Color LA (Siliconharzfarbe LA) öntisztuló szilikon kültéri festék, sd=0,05m, színkollekció szerint, lazúrozáshoz Funcosil WS termékkel, Baumit 0917 színnel megegyező színben | 53.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-013-35.4.2-0213732 | Homlokzat bevonása graffiti ellen védő impregnálószerrel, beton felületen, durva felület esetén Remmers Graffiti-Schutz graffiti elleni áldozati bevonat | 53.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | K | Acélfelületek közbenső festése öntöttvas állványcsövön oldószeres festékkel és alapozóval, homlokzat színével megegyező RAL színben | 1.88 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 47-013-3.1.1.1.1.3-0148202 | Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan durva felületen Baumit SanovaColor festék, Baumit 0917 színben | 54.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
6 | K | Emeleti homlokzati díszítőelemek festése: párkányzatok, mészkő díszítőelemek, stukkók festése Baumit SanovaColor festék rednszer, Baumit 0917 színben | 31.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | Földszinti homlokzat díszítőelemek festése: ablakkeretezések, nyílászárók feletti záróékek festése Remmers ColorLA rendszerrel, Baumit 0917 színnel megegyező színben | 16.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Talajnedvesség elleni szigeteléi rendszer; homlokzati rendszerrel rendszerazonos kent vízszigetelés, minden tartozékkal együtt kompletten, WTA irányelvek szerint - külön készülő szigetelés diagnosztikai szakvélemény alapján. | 3.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | K | Talajnedvesség elleni szigetelés; utólagos vízszintes vízzár készítése injektálásos módszerrel WTA irányelvek szerint, minden tartozékkal kompletten. | 13.31 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Egyéb munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Utcai és udvari homlokzatokon meglévő kábeltálcák és egyéb vezetékek védőcsőbe helyezése, falba vésése, visszavakolása | 1 | ktg | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0