## ADATLAP
ADATLAP
1. | Építési engedélyt mi kérünk és a terveket leszámlázzuk.
2. | Építési engedélyt mi kérünk és a terveket nem számlázzuk.
3. | Építési engedélyt nem mi kérünk és a terveket leszámlázzuk.
4. | Építési engedélyt nem mi kérünk és a terveket nem számlázzuk.
Megrendelő képviselőjének neve
Megrendelő cég neve
Megrendelő címe |  | Város
Utca, Hsz.
Ir.sz.
OTIS eladó
Üzemben tartó neve
Felvonó telephely |  | Város, Utca, Hsz. |  | 1076 Budapest, VII. ker. Verseny utca 22-24.
|  | Hrsz.: |  | 32934
|  | Megnevezés |  | Társasház - L1 felvonó
Építtető |  |  |  | Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
Szerződéskötés dátuma
Illetékes önkormányzat
Kiállítás dátuma |  |  |  | 2021.11.17.
Munkaszám |  |  |  | - |  | 45
Tervszám |  |  |  | E-NP3755-00-000-1
Felvonó fajtája |  |  |  | személyfelvonó
Teherbírás |  |  |  | 1000 kg = 13 személy |  | személy |  | kisteher |  | teher | 1000
Névleges sebesség |  |  |  | 1
Vezérlés |  |  |  | szimplex, le irányban gyűjtő
Vezetés módja |  |  |  | mindenki által vezethető
Emelőmagasság |  |  |  | 24.11
Állomások száma |  |  |  | 8
Beszállóhelyek száma |  |  |  | 8
Beszállóhelyek helyzete |  |  |  | egy oldalon
Hajtás jellege |  |  |  | villamos, szabályozott
Gép helyzete |  |  |  | felső, aknafejben, gépház nélkül
Indítások / hidraulikus ciklusok száma |  |  |  | 150
Gépház hőteljesítménye | [5 empty] | Csak az egyik sort töltsd ki!
Gép hőteljesítménye
Géptér hőteljesítménye |  |  |  | 1
Hálózati teljesítmény igény |  |  |  | 7.6
Áramfelvétel |  | névl. |  | 11
|  | ind. |  | 14.5
Használat módja |  |  |  | személyszállítás
Típus |  |  |  | Comfort (Life), GeNESIS
LRQA: 0088/0961143/058
Tervező |  |  |  | Odonics Boglárka
01-15611
odonicsb@gmail.com
06-20-578-8708
[10 empty] | kg | fő
| Típus |  | Tanúsítvány |  |  | 1 | személyfelvonó |  | 11 | 320 | 4 | = | 3 | 5 | 2 | szimplex, le-fel irányban gyűjtő |  | 1 | mindenki által vezethető
1 | Comfort (Life), GeNESIS |  | LRQA: 0088/0961143/058 |  |  | = | biztonsági felvonó (menekülési felvonó) |  |  | 400 | 5 | vagy |  | 50 |  | szimplex, le irányban gyűjtő |  |  | mindenki által vagy kísérővel vezethető
| Comfort (Life), GeNESIS spanyol |  | ATISAE: ATI / ASC / 001 |  |  |  | személy-teherfelvonó |  |  | 450 | 6 |  |  | 100 |  | duplex, le-fel irányban gyűjtő |  |  | kijelölt személyek által vezethető
| Premier (Stream) |  | LRQA: 0088/0961143/059 |  |  |  | kisteherfelvonó |  |  | 480 | 6 |  |  | 200 |  | duplex, le irányban gyűjtő
| Flex |  | ATISAE: ATI / ASC / 003 |  |  |  | teherfelvonó |  |  | 550 | 7 |  |  | 300 |  | triplex, le-fel irányban gyűjtő
| Flex+ |  | ATISAE: ATI / ASC / 002 | [6 empty] | 630 | 8 |  |  |  |  | triplex, le irányban gyűjtő
| Switch |  | ATISAE: ATI / ASC / CA014 | [6 empty] | 750 | 9 |  |  |  |  | egyparancsos
| Easy Life |  | BV: CE-0056-MD-ZOT-001-12-ESP, rev. C | [6 empty] | 800 | 10 |  |  |  |  | szimplex, gyűjtő
| TRAD | [8 empty] | 850 | 11 |  | 1 | egy oldalon |  | 2 | villamos | 1 | felső, aknafejben, gépház nélkül
| TRAD-H | [8 empty] | 900 | 12 |  |  | két oldalon |  |  | villamos, szabályozott |  | felső gépházban
| ISO-A | [8 empty] | 1000 | 13 | [5 empty] | elektrohidraulikus |  | oldalsó gépházban
| ISO-C | [8 empty] | 1020 | 13 | [7 empty] | oldalsó, hátsó gépházban
| ISO-D | [8 empty] | 1100 | 14 | [7 empty] | alsó, oldalsó gépházban
| ISO-U | [8 empty] | 1150 | 15 | [7 empty] | alsó, hátsó gépházban
| ISO-Z | [8 empty] | 1250 | 16 | [7 empty] | alsó, süllyesztékben, gépház nélkül
[10 empty] | 1275 | 17 | [7 empty] | alsó, az akna közelében, gépházban
[10 empty] | 1300 | 17 | [7 empty] | alsó, az akna közelében, lemezszekrényben
| Tervező |  | Jogosultság száma | Tel. | E-mail |  |  |  |  | 1350 | 18 | [7 empty] | felső
4 | Balogh Lajos |  | 01-0515 | 06-1-430-4662 | lajos.balogh@otis.com |  |  |  |  | 1450 | 19 |  | 1 | Forgalomszámítás MSZ 15695 szerint |  |  |  |  | felső, oldalsó
| Matuszka Zoltán |  | 03-0595 | 06-70-515-8595 | zoltan.matuszka@otis.com |  |  |  |  | 1550 | 20 |  |  | Lakóépület: kiválasztás MSZ ISO 4190-6 szerint |  |  |  |  | alsó
| Fazekas Gábor |  |  | 06-70-515-8595 | gabor.fazekas@otis.com |  |  |  |  | 1600 | 21 |  |  | Forgalomszámítás nem kell |  |  |  |  | alsó, oldalsó
| Odonics Boglárka |  | 01-15611 | 06-20-578-8708 | odonicsb@gmail.com |  |  |  |  | 1700 | 22
[10 empty] | 1800 | 23
[10 empty] | 1850 | 24
[10 empty] | 1900 | 25
[10 empty] | 2000 | 26
[10 empty] | 2100 | 27
[10 empty] | 2150 | 28
[10 empty] | 2200 | 29
[10 empty] | 2300 | 30

## E_T_A_T 1
Otis Felvonó Kft.
H-1134 Budapest,
Váci út 37.
Tel.: +36-1-430-4600
Fax.: +36-1-430-4647
hungary@otis.com
FELVONÓ TERVDOKUMENTÁCIÓ
MŰLEÍRÁS
Társasház - L1 felvonó
1076 Budapest, VII. ker. Verseny utca 22-24. Hrsz.:32934
E-NP3755-00-000-1
Budapest, 2021.11.17.
OTIS Felvonó Kft.
TARTALOM
Aláírólap
Műszaki adatok
Épületre átadódó erők számítása
Forgalmi képesség számítása
Elrendezési terv
OTIS Felvonó Kft.
ALÁÍRÓLAP
Tervező: | Odonics Boglárka
2473 Vál, Damjanich u. 103.
Alulírott nyilatkozom, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki számom:
| F-T | 01-15611
Létesítmény: | Társasház - L1 felvonó
1076 Budapest, VII. ker. Verseny utca 22-24. Hrsz.:32934
Tervszám: | E-NP3755-00-000-1
Építtető: | Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
Mint felelős tervező kijelentem, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet- és vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. Az alkalmazott lényeges előírások: |  |  |  | A többi rendelet és szabvány rejtett sorokban van!
• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) (többször módosítva);
• 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról;
• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;
• 28/2016(VIII.23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról;
• 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról;
• MSZ 9113:2003/2. kiadás Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei;
• MSZ EN 81-3:2000+A1:2009 jelű és módosítása a Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók;
• MSZ EN 81-20:2020 jelű Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személyek és terhek szállítására használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók;
• MSZ EN 81-21:2010 jelű Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben;
• MSZ EN 81-50:2020 jelű Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 50. rész: Felvonó részegységek tervezési előírásai, számításai, felülvizsgálatai és vizsgálatai;
• MSZ EN 81-70:2018 jelű Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók, a 0.4. pont szerinti megállapodásnak megfelelően.
• MSZ EN 81-71: 2005+A1:2007 jelű és módosítása Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók;
• MSZ EN 81-72: 2004 jelű Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 72. rész: Biztonsági felvonók;
• MSZ EN 81-73:2020 jelű Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 73. rész Felvonók viselkedése tűz esetén;
• MSZ 15695:2008 jelű Felvonók és mozgólépcsők létesítése. Építmények függőleges forgalomellátásának követelményei;
• MSZ 15698:2013 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák egyes kiegészítő követelményei
A tervezett berendezés a vonatkozó műszaki előírásoktól |  |  | eltér.
A szabványtól eltérő műszaki megoldás a szabványossal legalább egyenértékű.
Igazoló tanúsítvány száma: |  | LRQA: 0088/0961143/058
A felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó műszaki előírásoktól bejelentett tanúsító szervezet tanúsítását igénylő eltérés nem vált szükségessé.
Budapest, 2021.11.17. |  |  | Odonics Boglárka
|  |  | felelős tervező |  | 1 | Az engedélyezési terv és a kiviteli terv összhangban van.
A kiviteli terv eltér az engedélyezési tervtől:

## MŰSZ.ADAT 2
OTIS Felvonó Kft.
MŰSZAKI ADATOK
| Rajzszám: |  | M-NP3755-00-000-1
Fő műszaki adatok:
1. | Felvonó fajtája: |  | személyfelvonó
2. | Teherbírás: |  | 1000 kg = 13 személy
3. | Névleges sebesség: |  | 1
4. | Emelőmagasság: |  | 24.11
5. | Állomások száma: |  | 8
| Beszállóhelyek száma: |  | 8 | egy oldalon
6. | Vezetés módja: |  | mindenki által vezethető
7. | Vezérlés: |  | szimplex, le irányban gyűjtő
8. | Hajtás jellege: |  | villamos, szabályozott
Egyéb műszaki adatok:
| Gép helyzete: |  | felső, aknafejben, gépház nélkül
| Tápfeszültség: |  | 3 x 400 V, 50 Hz, TN - S
| Hálózati teljesítmény igény: |  | 7.6
| Áramfelvétel: névl. / ind.: |  | 11 | 14.5
| Indítások száma: |  | 150
| Géptér hőteljesítménye |  | 1
| Használat módja: |  | személyszállítás
Figyelem!
Teherszállítás során a berakodásnál az esetlegesen használt rakodógép - illetve annak a rakodáskor a fülkét terhelő része - és a teher össztömege nem haladhatja meg a névleges teherbírás 140%-át (882 kg)!
| Budapest, 2021.11.17. | [5 empty] | A rakodás módjának részleteiről a felvonó kivitelezőjével egyeztetni kell!
Figyelem!
|  | Pápai László |  |  | Odonics Boglárka |  | A rakomány szállítása csak olyan szállítóeszközben történhet, amely számára a fülkére felszerelt mechanikus sorompó elegendő védelmet nyújt! A rakodás módjának részleteiről a felvonó kivitelezőjével egyeztetni kell!
|  | újszerelés kivitelezési vezető |  |  | felelős tervező
|  |  |  | MMK: | 01-15611 | , F-T

## ENGSZ 3
OTIS Felvonó Kft. | [7 empty] | S-NP3755-00-000-1
Alapadatok
Q |  | Névleges teherbírás |  |  |  |  | 1000 | kg
P |  | Fülke tömeg |  |  |  |  | 1000 | kg
q |  | kiegyenlítési tényező |  |  |  |  | 0.45
Gh |  | Hajtómű tömege |  |  |  |  | 210 | kg
Gvf |  | Egy fülke-vezetősín max. tömege |  |  |  |  | 650 | kg
Gve |  | Egy ellensúly-vezetősín max. tömege |  |  |  |  | 500 | kg
Gbk |  | Fülke oldali mötélbekötő tömege |  |  |  |  | 70 | kg
Th |  | Emelőhorog teherbírása |  |  |  |  | 2000 | kg
Dx |  | Fülke mélysége |  |  |  |  | 2.1 | m
Dy |  | Fülke szélessége |  |  |  |  | 1.1 | m
hv |  | Fülke vezetők függőleges távolsága |  |  |  |  | 2.8 | m
gn |  | Nehézségi gyorsulás |  |  |  |  | 9.81 | m/s2
v |  | Menetsebesség |  |  |  |  | 1 | m/s
kd |  | Dinamikus tényező |  |  |  |  | 4
kd1 |  | Dinamikus tényező |  |  |  |  | 2
kd2 |  | Dinamikus tényező |  |  |  |  | 1.2
k1 |  | Biztonsági tényező |  |  |  |  | 2
kb |  | Alkalmazott fogókészülék dinamikus tényezője |  |  |  |  | 1.4
A felvonó működéséből származó, az épületre átadódó erők számítása
-Süllyesztékpadló terhelései:
P1 = | gn * kd * (Q + P) / 2 = |  | 39250 | N |  |  |  |  | 39250
P2 = | gn * kd * (q * Q + P) /2= |  | 28450 | N |  |  |  |  | 28449
P3 = | gn * (k1 * (kb * Q + P) / 2 + Gvf + Gbk) = |  |  |  | 30650 | N |  |  | 30647.2
P4 = | gn * (k1 * (kb * Q + P) / 2 + kd1 * (q * Q + P) / 3 + Gh / 3 + Gvf) = | [5 empty] | 40100 | N | 40090.2
P5 = | gn * (kd1 * ((kb * Q + P) / 2 + (q * Q + P)) / 3 + Gh / 3 + Gve) = | [5 empty] | 23000 | N | 22922.7
-Akna zárófödém terhelése:
P6 = | gn * kd2 * Th = |  | 23550 | N |  |  |  |  | 23544
-Fülke vezetősínre ható vízszintes erők, amik a gyámokon keresztűl az akna oldalfalra átadódnak:
R1 = | gn * k1 * (kb * Q * Dy) / (8 * hv) = |  |  | 1350 | N |  |  |  | 1348.875
R2 = | gn * k1 * (kb * Q * Dx) / (16 * hv) = |  |  | 1300 | N |  |  |  | 1299.5625
|  | Név |  | Kelt | Rajzszám:
Tervező |  | Odonics Boglárka |  | 2021.11.17. | S-NP3755-00-000-1
|  | F-T | 01-15611
Jóváhagyó |  | Pápai László |  | 2021.11.17. | A számítás egy lapból áll, 1/1 lap

## FORGALOMSZÁMÍTÁS L1
Személyszállító felvonók forgalmi képességének meghatározása
az MSZ 15695 szabvány alapján
Azonosító alapadatok: |  |  |  | készítette: | Odonics Boglárka |  |  |  |  | dátum: | 2021.11.17. |  |  |  | Kiszállási idő utasonként (t3):
Forgalmi képesség számítás száma: |  |  |  |  | F-NP3755-00-000-1 | [9 empty] | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Munkaszám(ok): |  |  |  | M_1: | - |  |  | M_2: | - | [5 empty] | N
Beépítési hely: |  |  | 1076 Budapest, VII. ker. Verseny utca 22-24. | [11 empty] | 1 | bar: 1 to 33
|  |  | Társasház - L1 felvonó | [11 empty] | 2 | bar: 1 to 33
Épület fajta: |  | 1 | Lakóház, garzonház, apartmanház | [11 empty] | 3 | bar: 1 to 33
Komfortfokozat: |  | 3 | Csekély igényű, korlátozott komfortú középület, közepes komfortú lakóház | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Lényeges számított adatok: | [14 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.17 | 1.2 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29
A tényleges ötperces fajlagos szállítóképesség: | [5 empty] | min. | 7.5 | P'sz1 = | 10.033 | % / 5 min | >Psz, megfelel |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.04 | 1.15 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.3 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
A tényleges követési idő: | [5 empty] | max. | 80 | T'k1 = | 74.753 | s | < Tk, megfelel |  |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 1.31 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39
A felvonó elméleti menetideje: | [5 empty] | max. | 32 | T'H1 = | 24.11 | s | < TH, megfelel |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 1.21 | 1.27 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41
Választott személyfelvonó(k): |  | 1 | m/s | 1 | db | 1000 | kg/ | 13 | fő | szimplex | gyüjtő vezérléssel |  |  |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.13 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
Bemenő adatok: | [14 empty] | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.13 | 1.24 | 1.3 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
Ötperces fajlagos szállítási teljesítmény követelmény legalább: | [9 empty] | Psz = | 7.5 | % / 5 min |  |  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.16 | 1.24 | 1.3 | 1.35 | 1.38 | 1.4 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
Követési idő követelmény legfeljebb: | [9 empty] | Tk = | 80 | s |  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.16 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
Elméleti menetidő követelmény legfeljebb: | [9 empty] | TH = | 32 | s |  |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
Emelési magasság: | [9 empty] | H = | 24.11 | m |  |  | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.27 | 1.34 | 1.37 | 1.4 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
Összes szintek száma: | [9 empty] | Nö = | 8 | db |  |  | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.27 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49
A legfelső alapállomás felett kiszolgált szintek száma: | [9 empty] | N = | 6 | db |  |  | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49
Az alapállomások száma: 1-6 | [9 empty] | A= | 2 | db |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.29 | 1.35 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A legfelső alapállomás és a legfelső kiszolgált szint távolsága: | [9 empty] | HA= | 19.8 | m |  |  | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.29 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Az ajtók szabadnyílása (700 - 1400): | [9 empty] | AS = | 900 | mm |  |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.29 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
Az ajtók típusa: centrál: "2", teleszkópos: "3" | [10 empty] | 3 |  |  |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
Ajtó-előnyitás ideje | [10 empty] | 0.84 | s |  |  | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
A felvonó tényleges névleges sebessége: | [9 empty] | v = | 1 | m/s |  |  | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
Üzemi gyorsulás: | [9 empty] | a = | 1 | m/s2 |  |  | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52
Rántás: | [9 empty] | j = | 1.6 | m/s3 |  |  | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52
1-2 alapállomás közötti távolság: | [9 empty] | Ha1-2= | 4.31 | m | < |  | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52
2-3 alapállomás közötti távolság: | [9 empty] | Ha2-3= |  | m |  |  | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52
3-4 alapállomás közötti távolság: | [9 empty] | Ha3-4= |  | m |  |  | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52
4-5 alapállomás közötti távolság: | [9 empty] | Ha4-5= |  | m |  |  | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22 | 1.31 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52
5-6 alapállomás közötti távolság: | [9 empty] | Ha5-6= |  | m |  |  | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22 | 1.31 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52
Az ajtó nyitási és csukási ideje: | [9 empty] | t1 = | 5.56 | s |  |  | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22 | 1.31 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53
A beszállási idő utasonként (táblázatból): | [9 empty] | t2 = | 1.1 | s
A kiszállási idő utasonként (táblázatból): | [9 empty] | t3 = | 1 | s |  |  |  | 1: Komfortfokozat; 15: TH [s]
Az ajtók csukódása és a felvonó elindulása közötti idő: | [9 empty] | t4 = | 0.1 | s |  |  |  | 1: 1; 2: Magas igényű, nagy komfortú középület; 15: 20; 18: 1; 19: 20
Az ajtóműködtetés esetleges késleltetési ideje: | [9 empty] | t6 = | 0 | s |  |  |  | 1: 2; 2: Közepes igényű és komfortú középület, magas komfortú lakóház; 15: 25; 18: 2; 19: 25
Max. utasszám a legfelső alapállomás feletti i-dik szinten: | [15 empty] | 1: 3; 2: Csekély igényű, korlátozott komfortú középület, közepes komfortú lakóház; 15: 32; 18: 3; 19: 32
| P1 = | 16 | P2 = | 16 | P3 = | 16 | P4 = | 16 | P5 = | 16 | [5 empty] | 1: 4; 2: Alacsony komfortú lakóház; 15: 40; 18: 4; 19: 40
| P6 = |  | P7 = |  | P8 = |  | P9 = |  | P10 =
| P11 = |  | P12 = |  | P13 = |  | P14 = |  | P15 = | [6 empty] | 1: Sorszám; 2: Építményfajták; 17: Psz [% / 5 min]; 21: Tk [s]
| P16 = |  | P17 = |  | P18 = |  | P19 = |  | P20 = | [6 empty] | 17: Komfortfokozat
| P21 = |  | P22 = |  | P23 = |  | P24 = |  | PN = | 16 |  |  |  | 40 | [17 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4.
Számított adatok: | [15 empty] | 1 | Lakóház, garzonház, apartmanház | [15 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 60 | 80 | 100
A felvonó elméleti menetideje: | [9 empty] | T'H = H / v = | 24.11 | s |  |  |  | 2 | Idősek otthona, nyugdíjasház stb. állandó lakókkal | [15 empty] | 12 | 10 | 8 |  | 60 | 70 | 80
A teljes utasszám a legfelső alapállomás felett: | [9 empty] | P = Si = 1N Pi = P1 + P2 + ... + PN = | 96 | fő |  |  |  | 3 | Fogyatékkal élők szociális otthona | [15 empty] | 15 | 12.5 | 10 |  | 60 | 70 | 80
A fülke számított névleges befogadóképessége: | [9 empty] | B = P * Psz * Tk / (100 * 300 * 0,8) = | 2.4 | fő |  |  |  | 4 | Lakóház parkolószintje(i) | [15 empty] | 8 | 6.5 | 5 |  | 60 | 80 | 100
A fülke névleges befogadóképessége: (ajánlott: 8,10,13,16,21,26 ) | [9 empty] | B = | 3 | fő |  |  |  | 5 | Fogyatékkal élők szociális és hivatali létesítményei ügyfélforgalommal | [14 empty] | 20 | 17.5 | 15 |  | 40 | 60 | 80
Célszintválasztó vezérlés esetén x <=1: | [9 empty] | x = | 1 |  |  |  |  | 6 | Irodaépület szintenként azonos használóval | [14 empty] | 25 | 20 | 16 |  | 30 | 38 | 45
A megállások valószinű száma a legf alapáll felett: | [9 empty] | Sm = [N - Si=1N(1 - Pi/P)0,8*B]x = | 2.1264 | db |  |  |  | 7 | Irodaépület szintenként különböző használóval | [14 empty] | 20 | 16 | 12.5 |  | 20 | 25 | 30
A valószinű állomásközök száma a legf alapáll felett: | [9 empty] | Sh = N - Sj=1N-1(Si=1jPi/P)0,8*B = | 4.7019 | db |  |  |  | 8 | Irodaépület "reprezentatív" irodák számára | [14 empty] | Komfortfokozat 1.: 25; Komfortfokozat 1.: 20
Egy szint átlagos magassága a legfelső alapállomás felett: | [9 empty] | h = HA / N = | 3.3 | m |  |  |  | 9 | Közszolgálati intézmény ügyfélforgalommal (önkormányzat, rendőrség, okmányiroda stb.) | [14 empty] | 30 | 25 | 20 |  | 40 | 50 | 60
A valószinű átlagos emelési magasság a legf alapáll felett: | [9 empty] | Hm = Sh * h = | 15.5162 | m |  |  |  | 10 | Szálloda, vendégforgalom | [14 empty] | 15 | 12.5 | 10 |  | 30 | 37 | 45
A valószinű átlagos menetmagasság a legf alapáll felett: | [9 empty] | Ha = Sh * h / Sm = | 7.297 | m |  |  |  | 11 | Panzió, vendégforgalom | [14 empty] | 15 | 12.5 | 10 |  | 45 | 52 | 60
Az elvileg elérhető legnagyobb sebesség: | [9 empty] | vmax = a2/(- 2*j) + (a4/(4*j2) + a*Ha)1/2= | 2.4068 | m/s |  |  |  | 12 | Szálloda, panzió, személyzeti forgalom | [14 empty] | 15 | 12.5 | 10 |  | 50 | 65 | 80
Az átlagos menetmagasság menetideje: | [5 empty] | Ha vmax > v : |  |  |  | tm = Ha/v + v/a + a/j = | 8.922 | s |  |  |  | 13 | Szórakozóhely (diszkó, mozi stb.) | [14 empty] | 20 | 17.5 | 15 |  | 40 | 50 | 60
[6 empty] | Ha vmax =< v : |  |  |  | tm = 2*vmax/a + 2*a/j = | 0 | s |  |  |  | 14 | Diákotthon (kollégium, diákszálló), munkásszálló | [14 empty] | 15 | 11.5 | 8 |  | 40 | 50 | 60
[6 empty] | Aktuális: |  |  |  | tm = | 8.922 | s |  |  |  | 15 | Oktatási intézmény, többszintes épületben | [14 empty] | 10 | 9 | 8 |  | 40 | 60 | 80
Menetidő közv. lemenet esetén: | [9 empty] | tle = (Hm+Ha1-2+Ha2-3+Ha3-4+Ha4-5+Ha5-6)/v + v/a + a/j = | 21.4512 | s |  |  | >13,65m | 16 | Oktatási intézmény, középmagas épületben | [14 empty] | 15 | 12.5 | 10 |  | 30 | 55 | 80
Az első és a második alapállomás közötti menetidő: | [9 empty] | t5/1 = Ha1-2/v + v/a + a/j = | 5.935 | s | 1.7869 |  | >30m | 17 | Oktatási intézmény, magas épületben | [14 empty] | 20 | 17.5 | 15 |  | 30 | 45 | 60
Második és harmadik alapállomás közötti menetidő: | [9 empty] | t5/2 = 2*vmax2-3/a + 2*a/j = | 0 | s | 0 |  |  | 18 | Áruház, bevásárlóközpont mozgólépcső nélkül, vásárlói forgalom | [14 empty] | 30 | 20 | 10 |  | 30 | 45 | 60
Harmadik és negyedik alapállomás közötti menetidő: | [9 empty] | t5/3 = 2*vmax3-4/a + 2*a/j = | 0 | s | 0 |  |  | 19 | Áruház, bevásárlóközpont mozgólépcső nélkül, alkalmazotti forgalom | [14 empty] | 30 | 20 | 10 |  | 45 | 65 | 80
Negyedik és ötödik alapállomás közötti menetidő: | [9 empty] | t5/4 = 2*vmax4-5/a + 2*a/j = | 0 | s | 0 |  |  | 20 | Áruház, bevásárlóközpont mozgólépcsővel, vásárlói forgalom | [14 empty] | 10 | 7.5 | 5 |  | 60 | 80 | 100
Ötödik és hatodik alapállomás közötti menetidő: | [9 empty] | t5/5 = 2*vmax5-6/a + 2*a/j = | 0 | s | 0 |  |  | 21 | Rendelőintézet | [14 empty] | 20 | 15 | 10 |  | 30 | 45 | 60
[10 empty] | A fordulási idő: Tf = 0,8*B*(t2 + t3) + (Sm + A)*(t1 + t4 + t6) + Sm*tm + t5/1 + t5/2 + t5/3 + t5/4 + t5/5 + tle = | 74.753 | s |  |  |  | 22 | Kórház, többszintes épületben, látogatói és személyzeti forgalomra | [14 empty] | 12 | 10 | 8 |  | 40 | 60 | 80
A fülkék számított száma: | [9 empty] | n = Tf / Tk = | 0.93441 | db |  |  | >13,65m | 23 | Kórház, középmagas és magas épületben, látogatói és személyzeti forgalomra | [14 empty] | 20 | 15 | 10 |  | 30 | 45 | 60
A fülkék kerekített száma: | [9 empty] | n = | 1 | db |  |  |  | 24 | Kórház, betegszállítás | [14 empty] | 10 | 7.5 | 5 |  | 30 | 40 | 50
A tényleges ötperces fajlagos szállítóképesség: | [9 empty] | P'sz = 0,8*B * 300 * n * 100 / (Tf * P) = | 10.033 | % / 5 min |  |  |  | 25 | Étterem, presszó, bár stb. | [14 empty] | 10 | 7.5 | 5 |  | 45 | 65 | 80
A tényleges követési idő: | [9 empty] | T'k = Tf / n = | 74.753 | s |  |  |  | 26 | Kultúrális intézmény (színház, koncertterem, előadóterem, múzeum, kiállítóterem) | [14 empty] | 20 | 17.5 | 15 |  | 60 | 80 | 100
Az óránkénti indítások száma: | [9 empty] | m = (Sm + A) * 3600 / Tf = | 198.7209 | ind./h |  |  |  | 27 | Sportlétesítmény | [14 empty] | 20 | 16 | 12.5 |  | 30 | 38 | 45
A relatív bekapcsolási időtartam: | [9 empty] | bi = ( 1 - ((Sm + A)*(t1 + t4 + t6) + 0,8*B*(t2 + t3))/Tf) * 100 = | 69.5861 | % |  |  |  | 28 | Üzemi épület személyforgalma | [14 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 80 | 80 | 80
A számítás a szabvány 3.11. pontja szerint a névlegesnél kisebb befogadóképességet vesz figyelembe. | [15 empty] | 29 | Nyilvános parkolóház, mélyparkoló személyforgalma | [14 empty] | 6 | 6 | 6 |  | 100 | 100 | 100
[16 empty] | 30 | Autófelvonó (gépjárművek és vezetőik szállítására) | [14 empty] | 15 | 15 | 15 |  | 80 | 80 | 80
|  | Csak az első oldalt nyomtasd ki! | [13 empty] | A tervezett felvonó beépítése nem kötelező, létesítését jogszabály nem írja elő, így a szabvány szerinti követelményeknek sem kell megfelelnie. A számítás eredményei csak tájékoztatásra szolgálnak.
Pi / P
P1/P= | 0.16667 | P2/P= | 0.16667 | P3/P= | 0.16667 | P4/P= | 0.16667 | P5/P= | 0.16667 |  | 0,8*B= | 2.4
P6/P= | 0 | P7/P= | 0 | P8/P= | 0 | P9/P= | 0 | P10/P= | 0
P11/P= | 0 | P12/P= | 0 | P13/P= | 0 | P14/P= | 0 | P15/P= | 0 | [6 empty] | A számítás a szabvány 3.11. pontja szerint a névlegesnél kisebb befogadóképességet vesz figyelembe. Meglévő épületre a szabvány követelményei nem kötelezőek. A számítás eredményei tájékoztatásra szolgálnak.
P16/P= | 0 | P17/P= | 0 | P18/P= | 0 | P19/P= | 0 | P19/P= | 0
P21/P= | 0 | P21/P= | 0 | P22/P= | 0 | P24/P= | 0 | PN/P= | 0.16667
j | [15 empty] | Felvonó beépítését az épületbe jogszabály nem teszi kötelezővé, ezért a szabvány követelményeit sem kell betartani. A számítás eredményei tájékoztatásra szolgálnak.
∑ Pi / P
i=1
P1/P= | 0.16667 | (P1+P2)/P= | 0.33333 | P1..P3/P= | 0.5 | P1..P4/P= | 0.66667 | P1..P5/P= | 0.83333 | [6 empty] | A számítás a szabvány 3.25. pontja szerinti befogadóképességet veszi figyelembe.
P1..P6/P= | 0.83333 | P1..P7/P= | 0.83333 | P1..P8/P= | 0.83333 | P1..P9/P= | 0.83333 | P1..P10/P= | 0.83333
P1..P11/P= | 0.83333 | P1..P12/P= | 0.83333 | P1..P13/P= | 0.83333 | P1..P14/P= | 0.83333 | P1..P15/P= | 0.83333
P1..P16/P= | 0.83333 | P1..P17/P= | 0.83333 | P1..P18/P= | 0.83333 | P1..P19/P= | 0.83333 | P1..P19/P= | 0.83333 | [6 empty] | Meglévő, műemlék épületre a szabvány nem vonatkozik, ezért a szabvány követelményeit sem kell betartani. A számítás eredményei tájékoztatásra szolgálnak.
P1..P21/P= | 0.83333 | P1..P22/P= | 0.83333 | P1..P23/P= | 0.83333 | P1..PN-1/P= | 0.83333
| 1 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | A számítás a szabvány 3.12. pontja szerint azonos befogadóképességet vesz figyelembe.
| 2 | 180 | 180 | 180
| 3 | 225 | 240 | 240
| 4 | 300 | 320 | 320
| 5 | 375 | 400 | 400
| 6 | 450 | 480 | 450
| 7 | 525 | 560 | 550
| 8 | 600 | 640 | 630
| 9 | 675 | 720 | 750
| 10 | 750 | 800 | 800
| 11 | 825 | 880 | 850
| 12 | 900 | 960 | 900
| 13 | 975 | 1040 | 1000
| 14 | 1050 | 1120 | 1100
| 15 | 1125 | 1200 | 1150
| 16 | 1200 | 1280 | 1250
| 17 | 1275 | 1360 | 1300
| 18 | 1350 | 1440 | 1350
| 19 | 1425 | 1520 | 1450
| 20 | 1500 | 1600 | 1550
| 21 | 1575 | 1680 | 1600
| 22 | 1650 | 1760 | 1700
| 23 | 1725 | 1840 | 1800
| 24 | 1800 | 1920 | 1850
| 25 | 1875 | 2000 | 1900
| 26 | 1950 | 2080 | 2000
| 27 | 2025 | 2160 | 2100
| 28 | 2100 | 2240 | 2150
| 29 | 2175 | 2320 | 2200
| 30 | 2250 | 2400 | 2300
| 31 | 2325 | 2480 | 2400
| 32 | 2400 | 2560 | 2450
| 33 | 2475 | 2640 | 2500
Ajtónyitási és csukási idők előnyitás nélkül ( t1 ) [s]: | [10 empty] | Beszállási idő utasonként ( t2 ) [s]:
szélesség | centrál | teleszkóp. | [7 empty] | ajtó-szélesség | t2
700 | 4 | 4.4 | [7 empty] | 700 | 1.2
800 | 4.2 | 4.9 | [7 empty] | 800 | 1.1
900 | 4.5 | 6.4 | 5.4 | [6 empty] | 900 | 1.1
1000 | 4.8 | 6 | [7 empty] | 1000 | 1.1
1100 | 5.1 | 6.7 | [7 empty] | 1100 | 1
1200 | 5.5 | 6.8 | [7 empty] | 1200 | 1
1300 | 5.8 | 7.5 | [7 empty] | 1300 | 0.8
1400 | 6.1 | 8.5 | [7 empty] | 1400 | 0.8
1500 | 6.5 | [8 empty] | 1500 | 0.8
Max. 1,6
Max. 1,0