## FŐÖSSZESÍTŐ HUF
ÉPÜLETGÉPÉSZ FŐÖSSZESÍTŐ Társasház 1078 Budapest VII. ker., Nefelejcs utca 63. KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Tervezői költségvetés Építtető: ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 1074 Budapest, Damjanich utca 12.
| Megnevezés | Anyagár | Munkadíj | Összesen
|  | (nettó HUF) | (nettó HUF) | (nettó HUF)
1 | Vízellátás csatornázás | 0 | 0 | 0
2 | Fűtés | 0 | 0 | 0
3 | Szellőzés | 0 | 0 | 0
4 | Gázellátás | 0 | 0 | 0
| ÉPÜLETGÉPÉSZET ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0

## Épületgépész
Ssz. # | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag (nettó HUF) | Díj (nettó HUF) | Anyag össz (nettó HUF) | Díj össz (nettó HUF) | Megjegyzés
Épületgépész
Általános megjegyzések: - A beépíteni kívánt építő anyagokat a megrendelőnek jóvá kell hagynia, illetve az anyagoknak teljesítménynyilatkozattal kell rendelkezniük! Az alábbi tételekben megjelölt termékek kiválthatóak velük műszakilag egyenértékű típusokra, magajánlott típust nevesíteni szükséges! - Minden olyan rész egységárat, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés elérésséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani. - Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. - Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek. Szerszámok. Emelőberendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárskba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak. Tervezési határ az épület külső homlokzati síkja +1 méter.
1 | Vízellátás csatornázás
01 | Meglévő vízellátás csatornázs rendszer leürítése, bontandó szakasz elbontása, anyagok deponálása, elszállítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
02 | PP-R műanyag csővezeték, szabadon/ falban/ padlóban szerelve, tartószerkezettel átm. 40 mm | 40 | fm |  |  | 0 | 0
03 | MLCP többrétegű műanyag csővezeték, szabadon/ falban/ padlóban szerelve, tartószerkezettel átm. 16 mm | 40 | fm |  |  | 0 | 0
04 | átm. 20 mm | 240 | fm |  |  | 0 | 0
05 | átm. 25 mm | 345 | fm |  |  | 0 | 0
06 | KPE műanyag csővezeték, szabadon/ falban/ padlóban szerelve, tartószerkezettel, elektrofittinges kötéssel átm. 32 mm | 5 | fm |  |  | 0 | 0
07 | átm. 40 mm | 2 | fm |  |  | 0 | 0
08 | Párazáró szigetelés műanyag csővezetékre, 9 mm vastagságban átm. 16 mm | 40 | fm |  |  | 0 | 0
09 | átm. 20 mm | 240 | fm |  |  | 0 | 0
10 | átm. 25 mm | 345 | fm |  |  | 0 | 0
11 | átm. 40 mm | 40 | fm |  |  | 0 | 0
12 | KPE- PP-r átmenet szükséges segédanyagokkal D40 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13 | PVC-KA tokos lefolyó vezeték falban/padlóban vezetve, gumigyűrűs kötésekkel, tartószerkezettel átm. 32 mm | 8 | fm |  |  | 0 | 0
14 | átm. 40 mm | 5
15 | átm. 50 mm | 100 | fm |  |  | 0 | 0
16 | átm. 75 mm | 40 | fm |  |  | 0 | 0
17 | átm. 90 mm | 25 | fm |  |  | 0 | 0
18 | átm. 110 mm | 10 | fm |  |  | 0 | 0
19 | PVC-KG tokos lefolyó vezeték falban/padlóban vezetve, gumigyűrűs kötésekkel, tartószerkezettel átm. 110 mm | 150 | fm |  |  | 0 | 0
20 | átm. 125 mm | 30 | fm |  |  | 0 | 0
21 | átm. 160 mm | 10 | fm |  |  | 0 | 0
22 | átm. 200 mm | 2 | fm |  |  | 0 | 0
23 | WC berendezés elhelyezése, félporcelán, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, fehér színű WC csésze, külső tartállyal, műanyag ülőkével, EPH bekötésre alkalmas fali koronggal, tartalékelzáró sarokszeleppel, víz és szennyvíz oldali bekötéssel. Beruházóval egyeztetett típusú. | 10 | db |  |  | 0 | 0
24 | Rozsdamentes acél falikút, leeresztőszeleppel, bűzelzáróval, légbeszívós tömlővéges kifolyószeleppel, tartalék elzáróval, fali koronggal, víz és szennyvíz oldali bekötéssel, kompletten, felszerelve. Beruházóval egyeztetett színben és minőségben | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | Mosdókagyló elhelyezése, fehér színben, félporcelán, lefolyó szeleppel, bűzelzáróval, 2 db sarokszeleppel, EPH bekötésre alkalmas fali koronggal, flexibilis bekötőcsövekkel, egykaros keverő csapteleppel, víz és szennyvíz oldali bekötéssel, kompletten, felszerelve. Beruházóval egyeztetett típusú. | 10 | db |  |  | 0 | 0
26 | Rozsdamentes acél egymedencés csepptálcás mosogató berendezés, rozsdamentes acél, EPH bekötésre alkalmas fali koronggal, flexibilis bekötőcsövekkel, egykaros keverő csapteleppel, víz és szennyvíz oldali bekötéssel, kombinált sarokszeleppel, és szifonnal kompletten, felszerelve. | 8 | db |  |  | 0 | 0
27 | Zuhanyzó kialakítása, falba süllyesztett H-M zuhanykaros csapteleppel, zuhanyfejjel, EPH bekötésre alkalmas fali koronggal, 900 x 900 mm zuhanytálcával kompletten a szifon elé EPH-ba kötött érintésvédelmi közdarabbal építve, víz és szennyvíz oldali bekötéssel, kompletten, felszerelve. Beruházóval egyeztetett típusú. | 8 | db |  |  | 0 | 0
28 | Zuhanyzó kialakítása, falba süllyesztett H-M zuhanykaros csapteleppel, zuhanyfejjel, EPH bekötésre alkalmas fali koronggal, épített zuhanyzó kompletten a szifon elé EPH-ba kötött érintésvédelmi közdarabbal építve Beruházóval egyeztetett típusú. | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | HL 510 NPr, padlólefolyó DN50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | Fali mosógép csatlakozó kialakítása sarokszeleppel, mosógép szifonnal, víz és csatorna oldali bekötéssel | 8 | db |  |  | 0 | 0
31 | HL810.0, párakivezető sapka DN100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
32 | HL807.0, párakivezető sapka DN75 | 3 | db |  |  | 0 | 0
33 | Cseppvíz tölcsér mechanikus bűzzárral | 2 | db |  |  | 0 | 0
34 | Golyóscsap, menetes kivitel DN15 | 2 | db |  |  | 0 | 0
35 | DN20 | 51 | db |  |  | 0 | 0
36 | DN32 | 8 | db |  |  | 0 | 0
37 | Visszacsapószelep, menetes kivitel DN32 | 4 | db |  |  | 0 | 0
38 | DN20 | 12 | db |  |  | 0 | 0
39 | Forrázás elleni védelem Segédenergia nélküli termosztatikus keverőszelep, vízfékkel DN32 | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | Segédenergia nélküli termosztatikus keverőszelep, vízfékkel DN20 | 6 | db |  |  | 0 | 0
41 | Légbeszívő szelep Vízhálózat magaspontján elhelyezve DN15 golyóscsappal | 18 | db |  |  | 0 | 0
42 | Töltő-ürítő csap DN15 | 25 | db |  |  | 0 | 0
43 | BWT Europafilter RS DN40 kézzel visszaöblíthető szűrő kompletten, csatlakozó modullal és nyomáscsökkentővel együtt beépített visszacsapó szeleppel | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | Vízmérő Bmeters GMB DN25 Hidegvíz mérő | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | Vízmérő Bmeters GSD-8 DN15 Hidegvíz mérő | 8 | db |  |  | 0 | 0
46 | Vízmérő Bmeters GSD-8 DN15 Melegvíz mérő | 8 | db |  |  | 0 | 0
47 | Vízmérő Bmeters GSD-8 DN20 Hidegvíz mérő | 1 | db |  |  | 0 | 0
48 | Tágulási tartály Víz rendszerbe Avatatlan zárás elleni védelemmel bekötő elemekkel Biztonsági lefuvató szeleppel Pmax 10.0 bar 25 liter | 1 | klt |  |  | 0 | 0
49 | Szennyvíz átemelő telep Wilo Sewlift 3-35 | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | Kondenzszivattyú 5 fm nyomócsővel Wilo Plavis 013-C | 1 | db |  |  | 0 | 0
51 | Elektromos vízmelegítő Stiebel Eltron ELI 3 Premium | 3 | db |  |  | 0 | 0
52 | Elektromos vízmelegítő Stiebel Eltron ELI 6 Premium | 6 | db |  |  | 0 | 0
53 | Indirekt fűtésű álló melegvíz tároló 500 liter Szükséges szerelvényekkel, szigeteléssel Hőcserélő felület 2,2 m2 Bosch W 500-C | 1 | klt |  |  | 0 | 0
54 | Tűzgátló mandzsetta átm. 50 | 3 | db |  |  | 0 | 0
55 | átm. 75 | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | átm. 90 | 1 | db |  |  | 0 | 0
57 | átm. 110 | 6 | db |  |  | 0 | 0
58 | Csatlakozás meglévő vízhálózatra átm. 40 - KPE | 1 | klt |  |  | 0 | 0
59 | Csatlakozás meglévő csatornahálózatra átm. 200 - PVC | 1 | klt |  |  | 0 | 0
60 | Vízvezeték rendszer nyomáspróbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
61 | Vízvezeték rendszer átmosatása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
62 | Fertőtlenítés és negatív ÁNTSZ vízminta beszerzése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
63 | Csatorna hálózat víztartási próbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
64 | Cseppvíz vezeték elfolyás próbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
65 | Berendezések elektromos bekötése, szakcég általi beüzemelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
66 | Megvalósulási, megvalósulási dokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
67 | Feliratozás, címkézés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
68 | Üzemeltető személyzet oktatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
69 | Minden egyéb, amit a kivitelező fontosnak ítél a megvalósításhoz.
S | Vízellátás csatornázás összesen |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Fűtés
01 | Meglévő fűtési rendszer leürítése, bontandó szakasz elbontása, anyagok deponálása, elszállítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
02 | Kondenzációs fűtő gázkazán Q(névleges) = 33 kW Falra szerelve. Vízoldali bekötése. Bosch GC 7000iW 35 | 2 | klt |  |  | 0 | 0
03 | Kéményrendszer Külön kiírás szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0
04 | Időjáráskövető autómatika, szenzorokkal, vezérlővel, kaszkád kapcsolással Felszerelve, összekábelezve | 1 | klt |  |  | 0 | 0
05 | Szobatermosztát Felszerelve, összekábelezve | 9 | db |  |  | 0 | 0
06 | Nedvestengelyű nagyhatásfokú keringtető szivattyú, fűtési hálózat számára, frekvenciaváltóval, csővezetékbe építve. Wilo Yonos Pico1.0 15/1-4 | 8 | db |  |  | 0 | 0
07 | Nedvestengelyű nagyhatásfokú keringtető szivattyú, fűtési hálózat számára, frekvenciaváltóval, csővezetékbe építve. Wilo Yonos Pico1.0 15/0,5-8 | 1 | db |  |  | 0 | 0
08 | Tágulási tartály Avatatlan zárás elleni védelemmel bekötő elemekkel Pmax 3.0 bar 200 liter Flexcon M200 3.0 bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
09 | Iszapleválasztó DN 32 menetes Flamco Clean Smart | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | Mikrobuborékleválasztó DN 32 menetes Flamcovent Smart | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | Hidraulikus váltó Légtelenítővel, ürítővel, hőmérséklet érzékelővel, szigetlelve, kompletten DN50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | Fűtési osztó-gyűjtő DN50 méretben, osztón, és gyűjtőn egyaránt: - 8xDN15 csatlakozás - 1xDN20 csatlakozás 1 db légtelenítő 1 db ürítő 1 db hőmérő Szigetelve, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | Acéllemez lapradiátor Purmo Compact Termosztatikus szelep fogadására alkalmas szeleptesttel, termosztatikus fejjel, tartó konzollal, légtelenító dugóval, felszerelve Kompletten C22 600-400 | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | C22 600-600 | 9 | db |  |  | 0 | 0
15 | C22 600-700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | C22 600-800 | 8 | db |  |  | 0 | 0
17 | C22 600-900 | 10 | db |  |  | 0 | 0
18 | C22 600-1000 | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | C33 600-700 | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | C33 600-800 | 8 | db |  |  | 0 | 0
21 | Törölközőszárító radiátor Purmo Santorini Termosztatikus szelep fogadására alkalmas szeleptesttel, termosztatikus fejjel, tartó konzollal, légtelenító dugóval, felszerelve Kompletten SAC 07 04 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | SAC 07 06 | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | SAC 07 09 | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | SAC 11 09 | 3 | db |  |  | 0 | 0
25 | Varrat nélküli fekete acélcső, hegesztett kötésekkel, szabadon szerelve, tartószerkezettel, rozsdamentesítéssel, festéssel 1/2" | 1350 | fm |  |  | 0 | 0
26 | 3/4" | 100 | fm |  |  | 0 | 0
27 | 1" | 10 | fm |  |  | 0 | 0
28 | 5/4" | 30 | fm |  |  | 0 | 0
29 | Hőszigetelő csőhéj acél csővezetékre, 9 mm vastagságban 1/2" | 1350 | fm |  |  | 0 | 0
30 | 3/4" | 100 | fm |  |  | 0 | 0
31 | 1" | 10 | fm |  |  | 0 | 0
32 | 5/4" | 30 | fm |  |  | 0 | 0
33 | Gömbcsap menetes kivitelben DN 15 | 28 | db |  |  | 0 | 0
34 | DN 20 | 7 | db
35 | DN 32 | 6 | db |  |  | 0 | 0
36 | Visszacsapószelep menetes kivitelben DN 15 | 8 | db |  |  | 0 | 0
37 | DN 20 | 1
38 | DN 32 | 1
39 | Beszabályzó szelep, menetes kivitel TA STAD DN15 | 8 | db |  |  | 0 | 0
40 | DN20 | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | DN32 | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | Hőmennyiség mérő Sontex Supercal 739 DN15 | 9 | db |  |  | 0 | 0
43 | Hőmennyiség mérő Sontex Supercal 739 DN20 | 2 | db |  |  | 0 | 0
44 | Töltő-ürítő csonk tartalék elzáróval, menetes kivitelben DN 15 | 30 | db |  |  | 0 | 0
45 | Autamat légtelenítő készülék tartalék elzáróval, menetes kivitelben DN 15 | 30 | db |  |  | 0 | 0
46 | Manométer D 63 0-6 bar kijelző | 10 | db |  |  | 0 | 0
47 | Hőmérő elhelyezése D 63 | 22 | db |  |  | 0 | 0
48 | Indirekt fűtésű HMV tároló fűtés oldali bekötése 500 l Bosch W 500-C | 1 | klt |  |  | 0 | 0
49 | Átadási, megvalósulási dokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
50 | Feliratozás, címkézés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
51 | Fűtési rendszer nyomáspróbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
52 | Fűtési rendszer feltöltése lágyvízzel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
53 | Fűtési rendszer légtelenítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
54 | Fűtési rendszer beszabályozása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
55 | Bekeretezett kapcsolási rajz elhelyezése hőközpontban. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
56 | Üzemeltető személyzet oktatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
57 | Minden egyéb, amit a kivitelező fontosnak ítél a megvalósításhoz.
S | Fűtés összesen |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Szellőzés
01 | Elszívó ventilátor Villanykapcsolóról vezérelve, utánfutással, páraérzékelővel, és visszacsapó szeleppel Vents 100 LDTHKL | 7 | db |  |  | 0 | 0
02 | Kör keresztmetszetű légcsatorna elhelyezése, tartószerkezetre, idomokkal PVC anyagból D 100 | 35 | fm |  |  | 0 | 0
03 | Esővédő fix zsalú rovarhálóval Lindab YGC 160, vagy vele egyenértékű | 7 | fm |  |  | 0 | 0
04 | Berendezések elektromos bekötése, szakcég általi beüzemelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
05 | Akusztikai mérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
06 | Légtömörség vizsgálat | 1 | klt |  |  | 0 | 0
07 | Átadási, megvalósulási dokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
08 | Feliratozás, címkézés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
09 | Üzemeltető személyzet oktatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | Minden egyéb, amit a kivitelező fontosnak ítél a megvalósításhoz.
S | Szellőzés összesen |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Gázellátás
S | Gázellátás összesen |  |  |  |  | 0 | 0
| Gépészet összesen |  |  |  |  | 0 | 0