***1. melléklet a 55/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelethez***

**Az elektromos töltőállomások helyszínei és adatai:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorszám | Töltőberendezés (ek) telepítésének helye | | Töltőberendezés (ek) | | | |
|  | Cím | Hrsz. | száma | típusa | teljesítménye | csatlakozói |
| 1 | Budapest, VII. Bajza u. 3. szám előtti 2 db várakozóhely területe | 33504 | 1 db | ETREL G-6232-2-0-D  (2x Type2) | 2x 22kW |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Budapest, VI. Sajó u. 1. szám előtti 2 db várakozóhely területe | 33218/2 | 1 db | ETREL G-6232-2-0-D  (2x Type2) | 2x 22kW |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Budapest, VII. Wesselényi u. 56. szám előtti 2 db várakozóhely területe | 33900 | 1 db | ETREL G-6232-2-0-D  (2x Type2) | 2x 22kW |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Budapest, VII. Wesselényi u. 7. szám előtti 2 db várakozóhely területe | 34362 | 1 db | ETREL G-6232-2-0-D  (2x Type2) | 2x 22kW |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Budapest, VII. Kertész u. 3. szám előtti 5 db várakozóhely területe | 34373 | 1 db | EFACEC QC45  1x CHAdeMO  1xType”  1xCCS | 42kW |  |
|  |  |  |  |  |  |  |