## Záradék
.
Név: Bp. Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
Cím: 1073 Bp., Erzsébet körút 6. |  | Kelt: 2023 év 05. hó 11. nap
Szám :
KSH besorolás:
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Lakóépület homlokzat felújítás |  | Készítette: SAGRA Építész Kft.
1077 Budapest, Kis Diófa utca 8. hrsz: 34130
Tervezői költségvetés, árai tájékoztató jellegűek!
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
A költségvetési kiírás a kiviteli tervekkel, műszaki leírással együtt kezelendő.
Kivitelező köteles a mennyiségek ellenőrzésére.
A kivitelezői árajánlat a teljes kiviteli tervre, azaz a kiírásban külön nem, de a terveken szereplő, megépítéshez szükséges tételekre is vonatkozik.

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Egyéb munkák | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 12-010-1 | Organizációs költségek, Tervezői előirányzat! (valós költségek és időtartam a kivitelező organizációs terve szerint) | 8 | hónap | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 15-012-21.3-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig | 593.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 15-012-23.1-0023683 | Védőtető készítése, homlokzati keretállványra KRAUSE védőtető készítése homlokzati keretállványra | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 15-012-25.1 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból | 158.77 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 15-017-2.2 | Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 m-es elemekből) | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 21-011-11.4 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 33-091-1.1.1-4128108 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla, 250×120×65 mm, I.o., KERAKOLL Biocalce Muratura Fino falazóhabarcs, M10, falazatok nagyon áteresztő ágyazatához és törmelékes feltöltéséhez, baktérium és gombaálló hatású, B+ F+ | 0.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | K | Teherhordó fal lábazat kiegészítése kisméretű téglából, lábazati fal felvastagítása meglévő falazat lábazati síkjáig | 2.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
2 | 36-000-1.3 | Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig | 118.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
| K | Meglévő homlokzati stukkó felújítása, hiányzó elemek pótlása, sérült elemek javítása | 34.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-002-3-0214078 | Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Remmers Sulfatex LQ (Sulfatex Flüssig) vakolás előtti sókezelő folyadék szulfát tartalom esetén, 0663 | 202.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 36-002-3-0214079 | Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Remmers Salt IH (Salzsperre) vakolás előtti sókezelő folyadék klorid, nitrát tartalom esetén, 0674 | 202.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 36-012-2.2.1.1-0213536 | Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban Remmers SP TOP White (Sanierputz Altweiss) WTA vakolat, hidrofób záróréteg,régifehér színben, 0402 + Remmers SP Levell (Grundputz) WTA alapvakolat, sótároló, >50% pórustartalom,0401 + Remmers SP Prep (Vorspritzmörtel) WTA előfröcskölő vakolat, 0400 | 202.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 36-090-1.2.2-0550080 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 81.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [emeleti vakolt felület összesen]
7 | 36-090-1.3.1.2-0550040 | Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hvb8-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 58.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [függőfolyosó alja]
8 | K | Opció: Függőfolyosó peremének javítása, 21-40 cm lemezvastagság között | 63.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Meglévő műkő lépcsőlap felújítása meglévővel színazonos anyaggal, helyszíni felhordással, felületi megdolgozással, lépcsőlap, 50/15 cm kiterített szélességig, 1,20-1,60 m hosszúság között, szegélyek között rovátkolt járó- és mattcsiszolt homlokfelülettel, egy színben Műkőkeverék színezett, finom, fagy- és kopásálló | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 43-003-8.3.1-0149640 | Ablak- vagy szemöldökpárkány porszórt alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig porszórt alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg. Nyílászáróval megegyező színben ("Achatgrau 703805"). | 34.44 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN][Megjegyzés:][udvar]
2 | 43-003-8.3.1-0149648 | Ablak- vagy szemöldökpárkány porszórt alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig porszórt alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg. Nyílászáróval megegyező színben (RAL 1019). | 11.55 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN][Megjegyzés:] [utcai emeleti ablakok]
3 | 43-003-8.3.1-0149648 | Ablak- vagy szemöldökpárkány porszórt alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig porszórt alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg. Nyílászáróval megegyező színben (RAL 7006). | 2.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN][Megjegyzés:] [utcai földszinti párkányok]
4 | 43-003-8.3.1-0149650 | Homlokzati párkány porszórt alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig porszórt alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg. Homlokzattal megegyező színben. | 11.22 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN][Megjegyzés:] [homlokzati díszítőelemek]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu 4,00 m² -ig | 149.89 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN][Megjegyzés:][külső nyílászáró]
2 | K | Bejárati fa kapu felújítása: régi festékrétegek eltávolítása, festésre való előkészítése, festése. Fém kilincsek, zárak felújítása | 6.81 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | H03 jelű, fa szerkezetű Ablak gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 123/235 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | H04 jelű, fa szerkezetű Ablak gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 108/203 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | H05 jelű, műanyag szerkezetű Bejárati ajtó gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 105/213 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | H06 jelű, műanyag szerkezetű Ablak gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 105/74 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | H07 jelű, műanyag szerkezetű Bejárati ajtó gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 95/290 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | H08 jelű, műanyag szerkezetű Ablak gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 115/210 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | H09 jelű, műanyag szerkezetű Bejárati ajtó gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 95/280 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | H10 jelű, műanyag szerkezetű Ablak gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 120/200 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K | H11 jelű, műanyag szerkezetű Bejárati ajtó gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 95/280 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K | H12 jelű, műanyag szerkezetű Ablak gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 110/200 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Egyéb szerkezetek bontása, postaláda, zászlótartó, külső nyíló spaletta, cégér | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, pinceszellőző rács/pinceablak bontása | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acél ablakrács, ajtórács bontása | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Egyéb épületlakatos szerkezetek felújítása, acél pinceablak felújítása, keret javítása, üvegezés cseréje, felületek festésre való előkészítése, festése, 4,00 m keret kerületig. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Függőfolyosó korlát javítása, egyszerű tagozású, 2,00 kg/m² anyagpótlással Szükséges javítások, pótlások | 75.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | H01 jelű, fém szerkezetű Üzlet bejárati ajtó gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 127/352 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | H02 jelű, fém szerkezetű Üzlet ablak gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 125/255 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | L01 jelű lakatos konszignáció gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal. Pinceszellőző rács. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | L02 jelű lakatos konszignáció gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal. Pinceszellőző rács üvegbetéttel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | L03 jelű lakatos konszignáció gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal. Pinceszellőző rács üvegbetéttel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, szerkezeti acél megerősítésen könnyű rozsdásodás esetén Trinát szintetikus hígító 1002, EAN: 5995061571956 | 75.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 47-010-6.3.1-0213618 | Repedt vakolatfelületek vagy régi hordképes homlokzatbevonatok alapozása, szilikongyanta repedésáthidaló festékkel, tagolatlan sima felületen Remmers Color LA Fill (Siliconharz Füllfarbe LA) kvarccal töltött, szálerősítésű szilikongyanta festék, repedéskitöltő képességgel | 202.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 47-013-5.2.3.1.1-0213604 | Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Remmers Color LA (Siliconharzfarbe LA) öntisztuló szilikon kültéri festék, sd=0,05m, színkollekció szerint, lazúrozáshoz Funcosil WS termékkel, Baumit Life színekben | 202.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-013-35.4.2-0213732 | Homlokzat bevonása graffiti ellen védő impregnálószerrel, beton felületen, durva felület esetén Remmers Graffiti-Schutz graffiti elleni áldozati bevonat | 27.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | K | Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, szerkezeti acél megerősítésen oldószeres festékkel Trinát univerzális alapozó, fekete színben | 75.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 47-013-3.1.1.1.1.3-0148202 | Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan durva felületen Baumit SanovaColor festék | 275.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
7 | K | Meglévő kötöződoboz fedelek tisztítása, festése vakolat színével megegyező színre | 1 | ktg | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | Függőfolyosó alsó- és oldalsó síkjainak festése vakolat színével megegyező színre, Baumit SanovaColor festék | 58.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | Homlokzati díszítőelemek: párkányzatok, stukkők festése Baumit SanovaColor festék | 34.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | Meglévő eresz deszkázat festése homlokzat színével megegyező színre. | 35.23 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 48-002-1.1.1.2.1-0099073 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BMI ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó, Csz.: R2421 | 8.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 48-002-1.4.1.2-0099010 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve (rögzítés külön tételben) BMI VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, Csz.: N2080 | 8.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Egyéb munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Utcai és udvari homlokzatokon meglévő kábeltálcák és egyéb vezetékek védőcsőbe helyezése, falba vésése, visszavakolása | 1 | ktg | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, konvektor rács | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, tervezett gázkonvektor szélfogó rács, homlokzat színével megegyező színre porszórva | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Bontandó riasztó berendezés, riasztó rendszer megszűntetése, minden kiegészítőjével együtt. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Meglévő kötöződobozok áthelyezése elektromos szereléssel együtt, kompletten | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | Udvari eresz alsó deszkázatának felújítása | 35.23 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0