## Záradék
.
Név: EVIN Erzsébetvárosi
Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Cím: 1071 Bp, Damjanich utca 12. |  | Kelt: 2024 év 02. hó 08. nap
Szám :
KSH besorolás:
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Lakóépület homlokzat felújítás |  | Készítette: SAGRA Építész Kft.
1072 Budapest, Klauzál tér 7. hrsz: 34301
Tervezői költségvetés, árai tájékoztató jellegűek!
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
A költségvetési kiírás a kiviteli tervekkel, műszaki leírással együtt kezelendő.
Kivitelező köteles a mennyiségek ellenőrzésére.
A kivitelezői árajánlat a teljes kiviteli tervre, azaz a kiírásban külön nem, de a terveken szereplő, megépítéshez szükséges tételekre is vonatkozik.

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Egyéb munkák | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 12-010-1 | Organizációs költségek, Tervezői előirányzat! (valós költségek és időtartam a kivitelező organizációs terve szerint) | 7 | hónap | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Szigetelés diagnosztikai szakvélemény készítése | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Eredeti homlokzati falszín megállapításához szükséges festőrestaurátori falkutatás készítése, nyílászárókra és tagozatokra kiterjesztve | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 15-012-21.3-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig | 834 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 15-012-23.1-0023683 | Védőtető készítése, homlokzati keretállványra KRAUSE védőtető készítése homlokzati keretállványra | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 15-012-25.1 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból | 834 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 15-017-2.2 | Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 m-es elemekből) | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 21-011-11.4 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Teherhordó fal - kisméretű téglából falazott parapetfal bontása -parapetfal bontása földszinti nyílászáró alatt | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Bontandó befalazott lunetta | 1.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Kisméretű téglából falazott falszerkezet vakablak kibontása. | 3.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 36-000-1.3 | Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig helyszíni vizsgálat és külön készülő faldiagnosztika alapján | 1 | ktg | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Meglévő homlokzati stukkó felújítása, tisztítása sima felületté, hiányzó, mozgó elemek pótlása | 209.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-090-1.2.2-0550080 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, műemlékeki épületekre fejlesztett, kültéri, felújító vakolati rendszerrel pl.: Baumit NHL vakolati rendszer | 208.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Meglévő homlokzati vakolat felújítása, sima felületté simítása | 634.94 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Tervezett parapet vakolat tükrös betét (süllyesztett betét) (Klauzál tér 1. axis mintájára) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Vörösmészkő lábazat, pinceszellőzők, lépcsők és erkélylemez felújítása, tisztítása, pótlása - kivitelező által készített állapotfelmérés alapján | 19.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Tervezett vörösmészkő lépcső 1,6 m szélességben | 1.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Műemlék feliratű mészkő tábla bontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Tervezett 40x32 cm mészkő Műemlék feliratű tábla | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Fehér műkő erkély törpepillérek tisztítása, felújítása | 4.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Ablak-, osztó-, szemöldökpárkány, tűzihorganyzott acél lemezből, 50 cm kiterített szélességig tűzihorganyzott acél lemezből szegély 0,7 mm vtg. | 191.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Tűzihorganyzott acél lefolyócső bontása | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Műanyag állványcső bontása | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, tűzihorganyzott lemezből, meglévővel azonos keresztmezszetben. Kiegészítőkkel, átvezető elemekkel, tűzihorganyzott rögzítőbilincsekkel | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Vandálbiztos, öntöttvas tokos állványcső L=2,00 m hosszúságban, festhető kivitelben, minden kiegészítővel, peremezett gyűrűvel együtt pl.: Euro-Purator SML öntöttvas állványcsövek | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | Járdába süllyeszthető öntöttvas esővíz fogadó tiszító fedéllel pl.: Euro-Purator SML esővíz fogadó idomok | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | Meglévő, megmaradó ereszcsatorna rendszer vizsgálata - leázás veszélye esetén ereszcsatorna felújítása | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Fa nyílászáró szerkezetek és hozzá tartozó tok bontása. | 49.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN][Megjegyzés:][külső nyílászáró]
2 | K | MU jelű fa gerébtokos nyílászárók felújítása: tokok javítása, felületkezelése, festése. Külső szárnyak felújítása, tömítésekkel való ellátása. Belső nyíló szárnyak újragyártása eredeti belső nyíló szárnyak szerint hőszigetelő üvegezéssel, tömítésekkel. | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | M jelű fa lunetták felújítása: tokok javítása, felületkezelése, festése. Szárnyak újragyártása, tömítésekkel és 2 rétegű üvegezéssel való ellátása. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | MK jelű íves fa kapu felújítása, pántok és vasalatok javításával. Felület előkészítése, tzisztítása és festése RAL7030 melegszürke színre. | 6.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | U01 jelű, külső fa szerkezetű üzletportál újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 134/300,5 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | U02 jelű, külső fa szerkezetű egyrétegű ablak újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 134/139,5 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | U03 jelű, külső fa szerkezetű egyrétegű íves lunetták újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 134/70,5 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | U04 jelű, külső fa szerkezetű egyrétegű ablak újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 134/128,5 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | U05 jelű, külső fa szerkezetű egyrétegű ajtó újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 105/190 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | U06 jelű, külső fa szerkezetű üzletportál újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 134/283,5 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K | U07 jelű, külső fa szerkezetű gerébtokos ablak újragyártása eredeti ablakok mintájára és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 119/241 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K | U08 jelű, külső fa szerkezetű gerébtokos ablak újragyártása eredeti ablakok mintájára és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 119/234,5 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K | U09 jelű, külső fa szerkezetű gerébtokos erkélyajtó újragyártása eredeti erkélyajtó mintájára és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 129/341 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K | U10 jelű, külső fa szerkezetű gerébtokos erkélyajtó újragyártása eredeti erkélyajtó mintájára és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 129/331 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K | U11 jelű, külső fa szerkezetű egyrétegű ablak újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 110,5/230 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K | U12 jelű, külső fa szerkezetű egyrétegű ablak újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 117,5/123 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K | U13 jelű, külső fa szerkezetű egyrétegű ablak újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 117,5/132 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K | U14 jelű, külső fa szerkezetű egyrétegű ablak újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 96/127,5 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K | U15 jelű, külső fa szerkezetű egyrétegű ablak újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 39/108 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | U17 jelű, külső fa szerkezetű egyrétegű ablak újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 60,5/108 cm méretben., 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K | Műanyag szekezetű nyílászárók bontása | 130.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K | Tervezett ereszdeszka | 24.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | U16 jelű, külső fém szerkezetű szellőzőrács újragyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 43/38,5 cm méretben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, üzlet bejárati előtető és korlát bontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Fém szerkezetű zászlótartók bontása | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Fém szerkezetű zászlótartók tisztítása, felújítása, festése RAL7030 melegszürke színre. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | MP01 jelű fém-üveg szerkezetű 149x82 cm pinceablak tisztítása, felújítása, festése RAL7030 melegszürke színre, RAL7030 melegszürke színű szellőző ventilátorral. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | MP02 jelű fémszerkezetű 134x77 cm tömör szénledobó ablak tisztítáása, felújítása, festése RAL7030 melegszürke színre. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | Vörösmészkő szellőzőelem 98x12 cm méretű fém pálcás rács tisztítása, felújítása festése RAL7030 melegszürke színre. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | M jelű fém szerkezetű üzlet bejárati harmónikaajtó tisztítása, felújítása, festése RAL7030 melegszürke színre. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | Tervezett házszám gyártása és kapura való elhelyezése. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | Utcatáblák levétele, felújítás után visszaszerelése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K | Tervezett 117x33 cm acéllemez cégtáblát fogadó lemez RAL7030 melegszürke színben, homlokzati falra szerelt. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K | Tervezett 107x33 cm acéllemez cégtáblát fogadó lemez RAL7030 melegszürke színben, homlokzati falra szerelt. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K | Tervezett nyílászáróra rögzített 134x32 cm cégtáblát fogadó acéllemez, nyílászáróval megegyező RAL7030 melegszürke színű | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K | Meglévő 93 cm magas erkély acélkorlátok tisztítása, felújítása, szükség esetén pótlása, festése RAL7030 melegszürke színre. | 8.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K | Kapun található postaláda bontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K | Bontandó acél ablak-, üzletportál-, lunettarács | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K | Bontandó lunetta nyílást takaró szerkezet | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K | Bontandó 97x158 cm homlokzatra szerelt cégtábla | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K | Bontandó 352x35 cm homlokzatra szerelt cégtábla | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K | Bontandó 94x130 cm homlokzatra szerelt cégtábla | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K | Bontandó cégér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K | Bontandó fém szerkezetű 107x190 cm fém szerkezetű üzletbejárati ajtó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | (üveges-üzlet bejárati ajtó)
23 | K | Tervezett 70x34 cm cégér, porszórt, nyílászárók színével megegyező, RAL7030 melegszürke színben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | L01 jelű, acél szerkezetű keretes falburkolat gyártása és beépítése a konszignáció szerinti teljes tartalommal, 133,5/77 cm méretben, porszórt RAL7030 melegszürke színben. Minden beépítéshez szükséges tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel együtt kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K | L02 jelű, üzletbejárat korlát 113x57x6 cm méretben, porszórt RAL7030 melegszürke felülettel, minden tartozékkal és kiegészítővel együtt. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K | Tervezett parapetes gázkonvektor takarórács homlokzat színével megegyező színben RAL1015 színben | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K | Tervezett parapetes gázkonvektor takarórács nyílászárók színével megegyező színben RAL7030 melegszürke színben. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | (földszint, L01 acéllemez falburkolaton)
28 | K | Parapetes gázkonvektor szellőzőrácsok bontása | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, pinceszellőzőrácsokon, erkélykorlátokon, könnyű rozsdásodás esetén Trinát szintetikus hígító 1002, EAN: 5995061571956 | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | K | Repedt vakolatfelületek vagy régi hordképes homlokzatbevonatok alapozása, szilikongyanta repedésáthidaló festékkel, tagolatlan sima felületen Baumit SanovaPrimer szálerősítésű szilikongyanta alapozó, repedéskitöltő képességgel | 208.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | K | Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Baumit Sanova Color rendszer öntisztuló szilikon kültéri festék Baumit 0187 színben. | 634.94 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, homlokzati díszeken, két rétegben, Baumit Sanova Color rendszer öntisztuló szilikon kültéri festék Baumit 0187 színben. | 209.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
6 | 47-013-35.4.2-0213732 | Homlokzat bevonása graffiti ellen védő impregnálószerrel, beton felületen, durva felület esetén Remmers Graffiti-Schutz graffiti elleni áldozati bevonat | 232 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | K | Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolt lábazaton, két rétegben, Baumit Sanova Color rendszer öntisztuló szilikon kültéri festék Baumit 0014 szürke színben. | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Talajnedvesség elleni szigeteléi rendszer; homlokzati rendszerrel rendszerazonos kent vízszigetelés, minden tartozékkal együtt kompletten, WTA irányelvek szerint - külön készülő szigetelés diagnosztikai szakvélemény alapján, 30 cm magasságig. | 37.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | K | Talajnedvesség elleni szigetelés; utólagos vízszintes vízzár készítése injektálásos módszerrel WTA irányelvek szerint, minden tartozékkal kompletten. | 125 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Egyéb munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | K | Térfigyelő kamera leszerelése és homlokzatfelújítás után visszaszerelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Homlokzati falon látszó módon vezetett vezetékek, kábelcsatornák horonyba vésése, védőcsőben vezetése és hornyok visszajavítása. | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Földszinti parapetes gázkonvektor megszüntetése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0