## Záradék
.
Név :LAKÓÉPÜLET
Cím :Bp. Garay u. 48 |  | Kelt: 2023 év.április hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása:Villamos fővezeték |  | Készítette :.....................
felújítás szerelési munkái
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Takarítási munka | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-012-25.2 | Védőfüggöny szerelése függőfolyósó korlátok közé,Munkavédelmi háló EN-1263/1 szerint 4x4 m, rögzítő bilincsekkele emeleten 2 állással | 16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között | 54 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² keresztmetszet között | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-21.4.4 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 200 x 200 mm-es, 50 mm mélységig | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-063-21.4.5 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 250 x 250 mm-es, 50 mm mélységig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-090-2.1.2 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között | 54 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.7.1.1-0419501 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE glettgipsz 0-6, gipszes, beltéri glettanyag, fehér | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-011-1.5.1.5.1.1-0160007 | Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, lépcsőházban, tagolatlan sima felületen, két rétegben POLI-FARBE kül- és beltéri mészfesték | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-000-1.5.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 11-120 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-000-1.10 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-001-1.1.1.1.3-0110136 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36 | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-001-1.1.2.3-0110048 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm Beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 48 mm, Kód: MU-I 48 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-001-11.1.2-0121103 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú Beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 200 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 200 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 335 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-002-1.4-0210025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm² PannonCom-Kábel H07V-R 450/750V 1x25 mm², vastag elemi szálak rézből | 135 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-002-1.5-0210070 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 50-70 mm² H07V-R 450/750V 1x70 mm², vastag elemi szálak rézből | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-002-75.2.3-0330070 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 70-120 mm² 70 mm2 réz MP kábelsaru | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-003-10.2-0491008 | Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm² LEGRAND Starfix 10mm2 érvéghüvely barna (Kat.szám:037669) | 120 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-003-10.2-0491011 | Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm² LEGRAND Starfix 25mm2 érvéghüvely fekete (Kat.szám:037671) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-004-1.2 | Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,1-10,0 kg/db között 30x30x3mm szögacél 6m szál(4db) | 35 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-004-6.3-0471033 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék HILTI Univerzális ék HUD-1 8x40, Csz.: 2287816 | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-008-11.1.1.2-0122544 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú Schneider Electric Resi9 áram-védőkapcsoló 4P,40A, 30 mA, AC típus, R: R9R11440 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-009-5.2-0632045 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal, IP 43-65 védettséggel, 800-1200 mm magasság között FE jelű elosztó elvi kapcsolás szerint felszerelve, bekötve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-009-11.1-0622120 | Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatok elhelyezése, IP 54, IP 65, IP 66 védettséggel, rendszer engedélyes üres elosztószekrények HENSEL HEN20.a044(Mi0201-CS)-K-F tip. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-009-11.11-0622340 | Tokozott elosztóberendezések,kiegészítő szerelvényei Fővezetéki sorkapocs, Hensel KKL54 tip | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-009-16.1 | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) bel- és kültéren, falon kívül vagy falba süllyesztve, IP 65 védettséggel, műanyagból, 300x600 mm-ig,rendszer engedélyes HenselHEN21.001(HB3000-U)-Sz-M63A tip | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-013-7.3-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057523 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-013-9 | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 12 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-013-9-0000010 | Feszültségmentesítés, átkötések idejére, mérőhely szerelésre | 16 | szpó | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-013-44-0000010 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, EPH csomópont kialakása, EPH sin műanyag boritással, SCHRACK 900200 tip. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Takarítási munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 90-001-3 | Lépcsők seprése | 0.06 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 90-001-4 | Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek seprése | 0.4 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0