## Összesítő
TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁS
1077 Budapest, Csányi utca 4.
Hrsz: 34110
ÉPÜLETGÉPÉSZET
K ö l t s é g v e t é s K i í r á s
|  |  | anyag | díj | összesen
I. | Bontás |  | 0 | 0 | 0
II. | Vízellátás - csatornázás |  | 0 | 0 | 0
III. | Fűtés-hűtés |  | 0 | 0 | 0
VI: | Légtechnika |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  | 0 | 0
| Mindösszesen: | nettó |  |  | 0
|  | ÁFA | 27% |  | 0
|  | bruttó |  |  | 0
Ft
Jelen terveken megadott berendezések, szerelvények, anyagok egy műszaki színvonalat határoznak meg. Azok egyenértékű termékekkel kiválthatók. A beépítendő anyagokat, szerelvényeket, berendezéseket Megrendelő képviselőjével minden esetben jóvá kell hagyatni, de a rendszerek üzemszerű működéséért a Vállalkozó a felelős. Az alkalmazott anyagok, szerelvények, berendezések gyártói előírásait be kell tartani. Az alkalmazandó anyagokat, berendezéseket a gyártók által előírt szerszámokkal kell szerelni és ellenőrizni.
A beépített termékeknek rendelkezniük kell minden olyan minősítéssel, melyet az érvényes szabványok és a hatóságok előírnak.
A megadott versenyárnak tartalmaznia kell minden műszaki- és hatósági átadás költségét. Vállalkozónak garanciát kell vállalnia a kivitelezett rendszer hatósági, műszaki és üzemviteli megfelelőségéért teljeskörűséggel.
Az épületgépészeti dokumentáció egyes részei (tervek, műszaki leírás, költségvetés kiírás) egy egységként kezelendő, ha ezekben ellentmondás van, azt tervezővel egyértelműsíteni kell.
Ez az épületgépészeti tervdokumentáció kizárólag a közmű, építész, statikus, tűzvédelmi, akusztikai, elektromos és épületfelügyeleti tervdokumentációval együtt érvényes és azokkal együtt kezelendő.
Az építész, statikus terveken és a helyszínen ellenőrizni kell a csővezetékek szerelhetőségét, a gépek, berendezések elhelyezhetőségét.

## BONTÁS
I. BONTÁS SZERELÉSI MUNKÁK
Szám | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Víz hálózat leszerelése, roncsba bontása a terven jelölt tervezési- szerelési határokig, deponálással, elszállítással kompletten. Bontási határ az épületbe történő bekötési pont az utcafronti emeleti lakások víz alap és felszálló vezetékeinek kivételével. Bontás mértéke a helyszínen pontosítandó. A rendszer elemei és a mennyiségek helyszínen pontosítandóak. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Csatorna hálózat leszerelése, roncsba bontása a terven jelölt tervezési- szerelési határokig, deponálással, elszállítással kompletten. Bontási határ tervezett épületrész határoló szerkezetei az utcafronti emeleti lakások csatorna alap és ejtővezetékeinek kivételével. Bontás mértéke a helyszínen pontosítandó. A rendszer elemei és a mennyiségek helyszínen pontosítandóak. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gázrendszer elemeinek leszerelése, roncsba bontása, deponálással, elszállítással kompletten. Bontási határ a tervezett épületrészek teljes gázrendszere az utcafronti emeleti lakások gáz alap és felszálló vezetékeinek kivételével. Bontás mértéke a helyszínen pontosítandó. A rendszerek elemei és a mennyiségek helyszínen pontosítandóak. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fűtési rendszer elemeinek leszerelése, roncsba bontása, deponálással, elszállítással kompletten. A rendszerek elemei és a mennyiségek helyszínen pontosítandóak. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
BONTÁS SZERELÉSI MUNKÁK |  |  |  | MINDÖSSZESEN |  | 0 | 0

## VÍZ-CSATORNA
II. VÍZELLÁTÁS - CSATORNÁZÁS SZERELÉSI MUNKÁK
Szám | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Geberit PE típusú polietilén lefolyó és szennyvízelvezető cső, az épületen belüli szennyvíz elvezető hálózat kialakítására, csúszó csőtartószerkezettel hosszúhüvelyes fixpont elemekkel, csőkötésekkel, csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával, szabadon, falhoronyban, padlószerkezetben illetve szerelőaknában szerelve, fal- és födémáttörésekkel (vasbeton szerkezetkben fúrással), helyreállítással építész terv szerint. DN40 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | U.az, mint előző tétel, de DN50 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | U.az, mint előző tétel, de DN100 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | U.az, mint előző tétel, de DN125 | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | U.az, mint előző tétel, de DN160 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Geberit Silent-db20 típusú hangcsillapított polietilén lefolyó és szennyvízelvezető cső, az épületen belüli szennyvíz elvezető ejtőcső hálózat kialakítására, csúszó csőtartószerkezettel hosszúhüvelyes fixpont elemekkel, csőkötésekkel, csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával, akusztikailag védett terekben szabadon, illetve szerelőaknában szerelve, fal- és födémáttörésekkel (vasbeton szerkezetkben fúrással), helyreállítással építész terv szerint. DN40 | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | U.az, mint előző tétel, de DN100 | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | U.az, mint előző tétel, de DN125 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PVC nyomócső fan-coil beltéri egységek kondenzvíz hálózatának kialakítására, PN 10 ( MSZ 8000-5:1982 ) ragasztott kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyban szerelve, műanyag csőidomokkal, csőkötésekkel, áttörésekkel (vasbeton szerkezetkben fúrással), helyreállítással. Ø25 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | U.az, mint előző tétel, de Ø32 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | WAVIN TIGRIS K1 jelű ötrétegű vízvezetéki cső, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomásprobával, szabadon, falhoronyban vagy padlószerkezetben, tartószerkezetekkel, hőszigeteléssel, szerelve. Ø20 x 2,25 mm | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | U.az, mint előző tétel, de Ø25 x 2,5 mm | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | U.az, mint előző tétel, de Ø32 x 3,0 mm | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | U.az, mint előző tétel, de Ø40 x 4,0 mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | WAVIN Ekoplastik jelű bazaltszál erősítésű PP-R műanyag vízvezetéki nyomócső, előregyártott idomokkal, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomásprobával, szabadon, falhoronyban vagy padlószerkezetben, tartószerkezetekkel, 13 mm vtg. AF/Armaflex hőszigeteléssel, szerelve. Ø32 x 4,4 mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | U.az, mint előző tétel, de Ø40 x 5,5 mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | U.az, mint előző tétel, de Ø50 x 6,9 mm | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | U.az, mint előző tétel, de Ø63 x 8,6 mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vízmérőkötés kialakítása lakásokon belül, falazódobozban, a vízmérőkötés a szolgáltató által kiírt kivitelben, új vízmérő elhelyezése elzáróval, almérőnek tervezve , az alábbi tartozékokkal: - Vízmérő óra DN15 méretben - Műanyag falazódoboz 1/2"-os - Krómozott takaró rozetta - 2 db egyenes fali csempeszelep krómozott takaró rózsával | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | AHA-MOFÉM gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, kétoldalon belső menettel, menettömítésekkel. 1/2" | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | U.az, mint előző tétel, de 3/4" | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | U.az, mint előző tétel, de 1" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | U.az, mint előző tétel, de 5/4" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | U.az, mint előző tétel, de 2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Visszamosható ivóvíz finomszűrő szürkeöntvényből, rozsdamentes acéllemezből készült belső részekkel, átlátszó szűrőcsészével, manométerrel 0-16 bar nyomástartományra, alsó-felső átbocsátás, 100 mikrométer, leeresztőcsappal, min 1,5 bar csatlakozási nyomásra, 70 C-ig, Vízszűrő: HONEYWELL F76S-2AA típus, 2", | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Alföldi félporcelán 60 cm-es mosdó falra, vagy bútorba építhető kivitelben, az alábbi tartozékokkal: - 2 db falikorong sárgarézből, belső menettel és toldóhüvelyes csatlakozással - 2 db sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával - Mofém Junior Evo gyártmányú, magasított, álló egykaros keverőcsaptelep, sárgaréz, krómozott kivitelben, 400 mm -es bekötőcsövekkel, (150-0061-00) - bűzelzáró leeresztőszeleppel, sárgaréz krómozott kivitelben - szerelőkonzol - bűzelzáró takaróelem. | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | U.az, mint előző tétel, de 45 cm-es mosdó | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Alföldi félporcelán falra szerelhető WC csésze, ülőkével, tüzihorganyzott szerelőállvánnyal, felerősítő csavarokkal, 6-9 literes vízöblítő tartállyal, hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, működtető nyomólappal, falsík alatti WC vízöblítő tartályhoz, előlről történő működtetés esetén, az alábbi tartozékokkal: - 1 db falikorong sárgarézből, belső menettel és toldóhüvelyes csatlakozással - WC ülőke, Alföldi gyártmány - öblítőtartály és szerelőkeret külön kiírás szerint. | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Fali WC részére Geberit Duofix elölről működtethető falsík alatti WC szerelőelem, formafújási technológiával készült (hézag és résmentes) UP320 öblítőtartállyal, páralecsapódás ellen szigeteléssel, kívül-belül porszórással korrózió ellen védett önhordó szerelőkerettel, teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba történő beépítéséhez, könnyűfém öntvény alapanyagú kétmennyiségű működtető nyomólappal, a rögzítéshez szükséges anyagokkal, 6 év garanciával. Építési magasság 112 cm. 111.300.00.5 Duofix WC szerelőelem fali WC részére. Működtető nyomólap kétmennyiségű. Hangcsillapító készlet 156.050.00.1. Duofix falsík előtti szerelőkészlet 111.815.00.1. | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Rozsdamentes acél háztartási mosogató SZERELÉSE bútorba szerelve, egymedencés, csepegtető tálcával - pontos típus építész kiírás szerint, rögzítő és bekötőelemekkel, bűzelzáróval, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, tartozékokkal: - 2 db falikorong sárgarézből, belső menettel és toldóhüvelyes csatlakozással - 1 db sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával - 1 db kombinált sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával mosogatógép csatlakozás lehetőségével - Mofém gyártmányú álló egykaros keverőcsaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben, 400 mm-es bekötőcsövekkel, építész kiírás szerint - bűzelzáróval, + HL13 mosógép lefolyócsatlakozóval. | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Öntöttvas, vagy akryl fürdőkád felszerelve, az alábbi tartozékokkal: - 2 db falikorong, belső menettel és toldóhüvelyes csatlakozással - 2 db csempeszelep sárgarézből krómozott takarótárcsával - Mofém Junior Evo egykaros fali kádcsaptelep, kézizuhannyal, gégecsővel, egypontos zuhanyfej tartóval, sárgaréz krómozott kivitelben (151-063-00) - Gömbcsuklós műanyag bűzelzáróval, automata leeresztőszeleppel. | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Zuhanytálca lábakkal, felerősítő csavarokkal, hangelnyelő kitöltéssel szerelve, az alábbi tartozékokkal: - 2 db falikorong sárgarézből, belső menettel és toldóhüvelyes csatlakozással - 2 db csempeszelep sárgarézből krómozott takarótárcsával - Mofém Junior Evo (153-0048-00) zuhanycsaptelep fix és lengőcsöves zuhanyfejjekkel, fix felszállócsővel, flexibilis zuhanycsővel, alaptesttel sárgaréz krómozott kivitelben - zuhanykabin, megrendelő által kiválasztott kivitel - Gömbcsuklós műanyag bűzelzáróval, automata leeresztőszeleppel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Beltéri kivitelű csatorna kiszellőző DN 50/75/110 kombinált mérettel, műanyagból. HL 900 típus | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Műanyag lefolyócsatlakozás készítése csurgalékvíz elvezetésre vízzárral, kiegészítő mechanikus (golyós) bűzzárral, típus csöpögtetőtölcsér beépítésével, és bekötésével, kompletten. Típus: HL21 csőszifon, DN32. | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Műanyag lefolyócsatlakozás készítése split berendezés csurgalékvizének elvezetésére vízzárral, kiegészítő mechanikus (golyós) bűzzárral, típus csőszifon beépítésével, és bekötésével, kompletten. Típus: HL138 szifon, DN32. | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Falba süllyeszthető mosógépszifon, rövidíthető beépítő dobozzal, nemesacél fedéllel, egybeépített nyomócső csatlakozóval, azon visszacsapó- és légbeszívóval ellátott szarokszeleppel, szerelőkőműves munkával, helyreállítással, felszerelve. HL406 típus; 1/2"; DN40 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Zárt rendszerű függesztett, elektromos melegvíztároló, tűzzománc bevonatú acéllemezből, poliuretán hőszigeteléssel, aktív magnézium anóddal, fémlemez zománcozott köpennyel, KV40 biztonsági szelepcsoporttal, Smart Control öntanuló funkcióval Hajdu Z 120 SMART típus, V=120 l. Pvill=1,8 kW, 230V. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | U.az, mint előző tétel, de Hajdu Z 150 SMART típus, V=150 l. Pvill=1,8 kW, 230V. | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Elektromos üzemű használati melegvíztároló elhelyezése és vízoldali bekötése, Stiebel Eltron KV40 biztonsági szerelvénycsoporttal, kompletten, vizes berendezés alatt, de elektromos bekötés nélkül Ariston AN LUX 15U/5 EU típus. Térfogat: V=15 l. Elektromos teljesítmény: Pvill=1,2 kW, 230V. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | U.az, mint előző tétel, de Ariston AN LUX 6 UR típus. Térfogat: V=6 l. Elektromos teljesítmény: Pvill=1,5 kW, 230V. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Tűzvédelmi csőmandzsetta elhelyezése csatornahálózaton. Dunamenti Tűzvédelem gyártmány. PS 40 típus. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | U.az, mint előző tétel, de PS 110. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Az utcafronti emeleti lakások víz felszálló vezetékeinek esetleges kiváltása az utcafronti földszinti lakásban és az üzletekben. A rendszer elemei és a mennyiségek helyszínen pontosítandóak. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Az utcafronti emeleti lakások csatorna ejtővezetékeinek esetleges kiváltása az utcafronti földszinti lakásban és az üzletekben. A rendszer elemei és a mennyiségek helyszínen pontosítandóak. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, hatósági nyomáspróba. (Vízmű számla) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vezetékrendszer fertőtlenítése. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ÁNTSZ vízminta vizsgálat díja | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Építési hulladék összegyűjtése, elszállítása, takarítás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Víz,- csatorna szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Átadási dokumentáció készítés. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Víz,- csatorna szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Átadási eljárás lefolytatása. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Víz,- csatorna szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Kezelésre vonatkozó kioktatás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
VÍZELLÁTÁS - CSATORNÁZÁS SZERELÉSI MUNKÁK |  |  |  | MINDÖSSZESEN |  | 0 | 0

## FŰTÉS-HŰTÉS
III. FŰTÉS - HŰTÉS SZERELÉSI MUNKÁK
Szám | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Nagytisztaságú, félkemény kivitelű hűtéstechnikai vörösréz csővezeték, idomos kötésekkel, csőidomokkal, kappiláris keményforrasztással, szakaszos nyomásprobával, épületen belül szabadon, vagy álmennyezet felett szerelve, faláttörésekkel, az áttört szerkezetnek megfelelő helyreállításával, 13 mm vastag égve nem csepegő, zártcellás szintetikus gumialapú hőszigeteléssel Ø6,35 mm | 265 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | U.az, mint előző tétel, de Ø9,52 mm | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | U.az, mint előző tétel, de Ø12,70 mm | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nagytisztaságú, félkemény kivitelű hűtéstechnikai vörösréz csővezeték, idomos kötésekkel, csőidomokkal, kappiláris keményforrasztással, szakaszos nyomásprobával, épületen kívül szabadon szerelve, faláttörésekkel, az áttört szerkezetnek megfelelő helyreállításával, 19 mm vastag égve nem csepegő, zártcellás szintetikus gumialapú hőszigeteléssel + alumínium lemez keményhéjalással Ø6,35 mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | U.az, mint előző tétel, de Ø9,52 mm | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | U.az, mint előző tétel, de Ø12,70 mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mitsubishi gyártmányú, Inverteres, hőszivattyús kivitelű, multisplit fűtő-hűtő klímaberendezés kültéri egység, téliesített kivitelben, épületen kívül, tartószerkezettel (külön tétel szerint), és fűthető csepptálcával (külön tétel szerint) az alábbi egységekkel: - Multisplit kültéri egység (három körös): MXZ-3F54VF3 típus, Qf= 3,50 kW (-15 °C-on) Qh= 5,40 kW (+35 °C-on) Pvill= 1,40 kW; 1*230V/50 Hz Hűtőközeg: R32 Elektromos bekötés nélkül. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| U.az, mint előző tétel, de - Multisplit kültéri egység (három körös): MXZ-3F68VF3 típus, Qf= 4,30 kW (-15 °C-on) Qh= 6,80 kW (+35 °C-on) Pvill= 1,91 kW; 1*230V/50 Hz | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| U.az, mint előző tétel, de - Multisplit kültéri egység (négy körös): MXZ-4F80VF3 típus, Qf= 4,40 kW (-15 °C-on) Qh= 8,00 kW (+35 °C-on) Pvill= 2,25 kW; 1*230V/50 Hz | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| U.az, mint előző tétel, de - Multisplit kültéri egység (hat körös): MXZ-6F120VF típus, Qf= 5,90 kW (-15 °C-on) Qh= 12,00 kW (+35 °C-on) Pvill= 3,66 kW; 1*230V/50 Hz | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mitsubishi gyártmányú, hőszivattyús kivitelű, multisplit fűtő-hűtő klímaberendezés beltéri egység, épületen belül, tartószerkezettel, fali távirányítóval az alábbi egységekkel: - Split magasoldalfali beltéri egység, fehér burkolattal MSZ-AY25VGK típus, Qf= 1,24 kW (tb=22 °C), Qh= 1,72 kW (tb=24 °C), - vezetékes szabályzó adapter MAC-497IF-E típus - Split beltéri egység fali vezetékes távirányító: PAR-41MAA típus Elektromos bekötés nélkül. | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| U.az, mint előző tétel, de - Split magasoldalfali beltéri egység, fehér burkolattal MSZ-AY35VGK típus, Qf= 2,21 kW (tb=22 °C), Qh= 3,06 kW (tb=24 °C), | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| U.az, mint előző tétel, de - Split magasoldalfali beltéri egység, fehér burkolattal MSZ-AY42VGK típus, Qf= 2,96 kW (tb=22 °C), Qh= 4,00 kW (tb=24 °C), | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| U.az, mint előző tétel, de - Split magasoldalfali beltéri egység, fehér burkolattal MSZ-AP60VGK típus, Qf= 3,80 kW (tb=22 °C), Qh= 5,23 kW (tb=24 °C), | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Fali konzol multisplit kültéri egyég falra történő szereléséhez, a felszereléshez szükséges csavarokkal és rögzítő elemekkel, rezgéscsillapító betéttel, 80 kg teherbírással. | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektromos üzemű fűthető csepptálca, hőszivattyús üzemű multisplit kültéri egység alatt elhelyezve, a rögzítéshez szükséges segédanyagokkal, és az alábbi egységekkel: - Fűthető csepptálca: Tecnogas 11836R típus Pill= 0,16 kW - Hőfokszabályzó termosztát hosszú kapilláris csővel, t=-30°C - +30°C: Prodigy F2000 típus - Szilikonos fűtőkábel cseppvízelvezető csőbe építve Pvill= 30 W/fm; 1*230V/50 Hz, l=2,0 m, Calorflex típus elektromos bekötés nélkül | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fali elektromos törölközősárító radiátor beépített elektronikus szabályozású termosztáttal, tartozék fali tartókonzollal, felszereléssel, de elektromos bekötés nélkül. Stiebel Eltron gyártmány. Típus: BHE 75 Plus. Fűtési teljesítmény: Pvill=Qf= 0,75 W, 230V. | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Fali elektromos konvektor beépített elektronikus szabályozású termosztáttal, tartozék fali tartókonzollal, felszereléssel, de elektromos bekötés nélkül. Stiebel Eltron gyártmány. Típus: CWM 1000 P. Fűtési teljesítmény: Pvill=Qf= 1,00 W, 230V. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fűtés-hűtés szerelési munkák próbái, direkt elpárologtatós fűtési-hűtési vezetékrendszer nyomáspróbája. | 11 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fűtés-hűtés szerelési munkák próbái, direkt elpárologtatós fűtési-hűtési vezetékrendszer vákuumozása. | 11 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fűtés-hűtés szerelési munkák próbái, direkt elpárologtatós fűtési-hűtési rendszerek beüzemelése. | 11 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Építési hulladék összegyűjtése, elszállítása, takarítás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Fűtés-hűtési szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Átadási dokumentáció készítés. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fűtés-hűtési szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Kezelésre vonatkozó kioktatás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
FŰTÉS - HŰTÉS SZERELÉSI MUNKÁK |  |  |  | MINDÖSSZESEN |  | 0 | 0

## LÉGTECHNIKA
IV. LÉGTECHNIKA SZERELÉSI MUNKÁK
Szám | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Spirálkorcolt könnyűlemez csővezeték, horganyzott acéllemezből, tartószerkezetre szerelve, tartószerkezettel, bordával, idomokkal, fal- és födémáttörésekkel, az áttört szerkezetnek megfelelő helyreállításával, gyártó specifikációja szerint lemezvastagsággal. Hőszigetelés: 10 mm vastag AF/Armaflex szintetikus gumialapú, zártcellás, párazáró, égve nem csepegő, közepesen füstfejlesztő hőszigetelő lap + 40 mm vastag, egyoldalon alu. kasírozott ásványgyapot + 0,5 mm vastag alumínium lemez külső keményhéjalás. Épületen kívül vezetett elszívó légcsatorna kialakítása. Lindab SR típus Ø100 mm | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | u.a. mint előző tétel de Ø125 mm | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | u.a. mint előző tétel de Ø160 mm | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Spirálkorcolt könnyűlemez csővezeték, horganyzott acéllemezből, tartószerkezetre szerelve, tartószerkezettel, bordával, idomokkal, fal- és födémáttörésekkel, az áttört szerkezetnek megfelelő helyreállításával, gyártó specifikációja szerint lemezvastagsággal. Hőszigetelés: 13 mm vastag AF/Armaflex szintetikus gumialapú, zártcellás, párazáró, égve nem csepegő, közepesen füstfejlesztő hőszigetelő lap. Épületen belül vezetett elszívó légcsatorna kialakítása. Lindab SR típus Ø100 mm | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | u.a. mint előző tétel de Ø125 mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | u.a. mint előző tétel de Ø160 mm | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Szuperflexibilis alumínium lemez hő- és hangszigetelt csővezeték, tartószerkezetre szerelve. Sonodec típus épületen belüli befúvó légcsatornának tervezve Ø125 mm | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Falra, vagy mennyezetre szerelhető kétfokozatú radiális kisventilátor mellékhelyiségek elszívására, ventilátorházzal, villanykapcsolóról működtetve utánfutással. HELIOS vagy azzal műszakilag egyenértékű gyártmány. Ventilátor: - ELS-VN 100/60 GAP típus, - Vsz=100/60 m3/h, - Pvill=34/18W; 230V, - Hangteljesítmény: 51/39 dB(A), - Beépített önműködő visszacsapó csappantyúval, - Tartozék mosható szűrővel, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Falba, vagy mennyezetbe szerelhető kétfokozatú radiális kisventilátor mellékhelyiségek elszívására, ventilátorházzal, villanykapcsolóról működtetve utánfutással. HELIOS vagy azzal műszakilag egyenértékű gyártmány. Ventilátor: - ELS-VN 100/60 GU típus, - Vsz=100/60 m3/h, - Pvill=34/18W; 230V, - Hangteljesítmény: 51/39 dB(A), - Beépített önműködő visszacsapó csappantyúval, - Tartozék mosható szűrővel, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kör keresztmetszetű mennyezeti elszívóelem, festett préselt acéllemezből, mennyezeten kialakított légcsatorna csatlakozó csővégre szerelve, fehér színre festve. Légszelep elszívásra. Lindab KU 125 típus | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Betétkúpos kifúvófej elhasznált levegő kidobására, vízgyűjtő tölcsérrel és vízelvezető tömlővel, dróthálóval, horganyzott acéllemezből, kör km. Gumitömítéses csatlakozócsonkkal, felszerelve. Airvent KF-G-100 típus | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | u.a. mint előző tétel de Ø125 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | u.a. mint előző tétel de Ø160 mm | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Egyenes hangcsillapító kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatba építhető kivitelben, horganyzott acéllemezből készült belső perforált lemezzel, horganyzott acél spirálkorcolt csőből készült köpennyel, idomtűréses csatlakozó csonkokkal, felszerelve, [AIRVENT CD50 típusú,] 50 mm vtg. üveggyapot szigeteléssel CD50-125-900 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kör keresztmetszetű, légcsatornába építhető halk működésű elszívó ventilátor, két oldali rezgéscsillapítóval, kétfokozatú szabályzással, felszerelve, de elektromos bekötés nélkül. HELIOS MV EC 125 típus - Vsz=100/50 m3/h, - Pvill=39 W; 230V | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, vezetékrendszer tömörségi vizsgálata. Ventilátoros rendszerek. | 11 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Építési hulladék összegyűjtése, elszállítása, takarítás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Légtechnika szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Átadási dokumentáció készítés. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Légtechnika szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Kezelésre vonatkozó kioktatás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
LÉGTECHNIKA SZERELÉSI MUNKÁK |  |  |  | MINDÖSSZESEN |  | 0 | 0