## Főelőlap
Vrabély Mérnöki Iroda Kft.
cím: H–1125, Budapest Istenhegyi út 31/a.
telefon: +36 30 945 94 13
www.vrabely.hu
Társasház felújítás
1077 Budapest, Csányi utca 4. Hrsz.:34110
TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
ERŐSÁRAMÚ ELEKTROMOS MUNKÁK
Elektromos tervező:
Vrabély Mérnöki Iroda Kft.
1125 Budapest Istenhegyi út 31/a.
e-mail: vrabely@vrabely.hu
Kecskemét, 2023.03.31.

## Erősáram ÖSSZ
MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ
Társasház felújítás
1077 Budapest, Csányi utca 4. Hrsz.:34110
ERŐSÁRAMÚ ELEKTROMOS MUNKÁK
Ssz | Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
1 | Elosztó- és kapcsoló berendezések | 0 | 0
2 | Kábelek, Kábeltartók, védőcsövek | 0 | 0
3 | Világítótestek, lámpatestek, | 0 | 0
4 | Villamos szerelvények, dugaszolóaljzatok, kapcsolók | 0 | 0
5 | Dokumentáció | 0 | 0
6 | EPH, egyéb tételek | 0 | 0
7 | Gyengeáram | 0 | 0
8 | Hő- és füstelvezető rendszer | 0 | 0
| Nettó anyag és díj összesen : | 0 | 0
| Nettó anyag + díj összesen : | 0 | Ft
| ÁFA 27 % | 0 | Ft
| Bruttó anyag + díj összesen : | 0 | Ft
Figyelem!
Az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:
1./ A kiírt mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a kiírt mennyiséget kell beárazni és a szükséges mennyiséget jelezni kell a Megrendelő felé!
2./ Műszakilag szükséges, de a kiírásban nem szerepelő anyagokat, munkafolyamatokat jelezni kell a Megrendelő felé!
3./ Műszakilag nem kielégítő tervbeni megoldást jelezni kell a Megrendelő felé!
4./ A megadott anyagárak a kivitelezéshez tartozó minden segédanyagot (apróanyagok, bilincsek, javítóhorgany, hulladékok stb.) kell hogy tartalmazzák.
5./ A lámpatestekre fényforrással és felszereléssel együtt kell ajánlatot adni!
6./ A megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell hogy tartalmazzanak!
7./ A megadott díjtételek minden, az átadáshoz szükséges mérési, adminisztrációs költséget kell hogy tartalmazzanak!
8./ A megadott anyag- és díjtételek minden, az Ajánlattevő megítélése szerinti tartalékkeret kell hogy tartalmazzanak!

## Erősáram KV
TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
Társasház felújítás
1077 Budapest, Csányi utca 4. Hrsz.:34110
ERŐSÁRAMÚ ELEKTROMOS MUNKÁK
Ssz. | Tétel szövege | Menny. |  | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. ELOSZTÓ- ÉS KAPCSOLÓ BERENDEZÉSEK
Az elosztó berendezések Schrack vagy ezzel egyenértékű. Az elosztó berendezések gyártási műhelyterveit a gyártó cégnek kell elkészíteni. A megvalósulási tervdokumentációnak a tényleges homlokképi és elrendezési rajzokat, valamint a javított és sorkapocs számokkal kiegészített egyvonalas kapcsolási rajzokat kell tartalmazni. A kábeleket tömszelencén, ill. szivacsos kábelbevezetőn keresztül kell csatlakoztatni a sorozatkapcsokra, ill. a készülékek megfelelően kiépített csatlakozóira. A készülékek huzalozása réz vezetékkel ill. réz sinnel történhet. A beépített készülékeket tervjelekkel kell azonosítani. Az elosztóberendezésekre gravírozott adattáblát kell elhelyezni.
1.1 | E1 lakás elosztó berendezés egyvonalas kapcsolási rajz szerinti tartalommal, összeszereléssel, beüzemeléssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Minta lakás elosztó (E2-9) berendezés egyvonalas kapcsolási rajz szerinti tartalommal, összeszereléssel, beüzemeléssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | EÜ üzlet elosztó (EÜ.1-2) berendezés egyvonalas kapcsolási rajz szerinti tartalommal, összeszereléssel, beüzemeléssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | E.KÖ közösségi elosztó berendezés bővítés egyvonalas kapcsolási rajz szerinti tartalommal, összeszereléssel, beüzemeléssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Szolgáltatói mérőhelyek
1.5 | Elbontandó/megszűnő elektromos mérőhelyek | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Áthelyezendő elektromos mérőhelyek | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| MUNKANEM összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
2. KÁBELEK, KÁBELTARTÓK, VÉDŐCSÖVEK
Kábelek, vezetékek
2.1 | MBCU 3x1,5 mm2 kábel | 952 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | MBCU 3x2,5 mm2 kábel | 670 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | MBCU 3x4 mm2 kábel | 35 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | MT 3x10 mm2 kábel | 90 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | CAT6A UTP informatikai kábel | 650 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Vezérlőkábel kaputelefonhoz 4x1mm2 | 130 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Védőcsövek, kábelcsatornák (rögzítéssel)
2.7 | MÜ II 25 Védőcső | 340 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | MÜ II 40 Védőcső | 180 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Symalen 32 Védőcső | 630 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
| MUNKANEM összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
3. VILÁGÍTÓTESTEK, LÁMPATESTEK
Világítótestek, lámpatestek (szerelési segédanyagokkal)
3.1 | 1.típus: PXF Torino LED, 30W, 4000K, OPAL 595x595mm | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 2.típus: ST Viktoria 14W 4000K tükörvilágító | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 3.típus: Tubo Kinkiet IP65 LED 15W 4000K 50 ° DI, 1630lm, falikar | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 4.típus: LED Pultmegvilágító 9W 4000K beépített kapcsolóval | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 5.típus: PXF Lighting BARI ECO DL LED álmennyezetbe süllyesztett lámpatest, 28W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 6.típus: PXF Lighting BARI ECO DLN LED mennyezetre szerelt lámpatest, 28W | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| MUNKANEM összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
4. VILLAMOS SZERELVÉNYEK, DUGASZOLÓALJZATOK, KAPCSOLÓK
Kapcsolók (szerelési segédanyagokkal)
4.1 | Schrack VISIO 50 fali kapcsoló süllyesztett | 29 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Schrack VISIO fali váltó kapcsoló süllyesztett | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Schrack VISIO fali csillár kapcsoló süllyesztett | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Schrack VISIO impulzus nyomógomb, süllyesztett, IP20 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Kézi kapcsoló, 0-1 állású, 1 pólus, villamos berendezések karbantartásához | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Dugaszoló aljzat (szerelési segédanyagokkal)
4.10 | Schrack VISIO 50 dugalj 1f, szimpla, süllyesztett | 55 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Schrack VISIO 50 dugalj 1f, szimpla, süllyesztett, Ip védett | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Schrack VISIO 50 dugalj 1f, dupla, süllyesztett | 74 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Schrack VISIO 50 dugalj 1f, hármas, süllyesztett | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Schrack informatikai aljzat, 2xRJ45, süllyesztett | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Energia vételi pont, fix kiállások (szerelési segédanyagokkal)
4.18 | Fix kiállás 1 fázis | 113 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Gépbekötés költsége | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Összefolyó/cső fűtés (szerelési segédanyagokkal)
4.21 | DEVIreg 850III termosztát + tápegység 24V | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | Fűtőkábel DEVI-Pipeguard 20W/fm csőfűtéshez | 24 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Csatlakozó+végzáró készlet önszabályozó kábelhez | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| MUNKANEM összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
5. DOKUMENTÁCIÓ
5.1 | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jelentés minősítő irattal, Szigetelés vizsgálat és jegyzőkönyv készítés | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Megvalósulási tervek készítése pontos helyszíni felméréssel és digitális fényképekkel történő dokumentációval | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Kezelési és karbantartási utasítások | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Megvilágítási jegyzőkönyv készítése | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Műhelytervek készítése elosztó berendezésekhez | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Első üzembe helyezés előtti villamos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, minősítő irattal | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Hálózat szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyve | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Oktatás | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
| MUNKANEM összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
6. EPH, EGYÉB TÉTELEK
EPH, Villámvédelmi rendszerek
6.1 | EPHgyűjtősín, alelosztó mellett, falra rögzítve, vagy kábeltálcára rögzítve gyártmány, réz gyűjtősín, csavaros kötésekkel, szigetelő távtartókkal, műanyag burkolattal, kompletten, szerelve, rögzítve, bekötve | 11 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Kétrészes bilincs hideg-meleg víz, gáz, fűtési, szellőzési csövek érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | HO7V-k 1x6 mm2 zöld/sárga vezeték, EPH összekötő vezetőnek szerelési apróanyagokkal | 310 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
| MUNKANEM összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
7. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK
Kaputelefon rendszer (szerelési segédanyagokkal)
7.1 | Kaputelefon rendszer már meglévő kültéri egységgel, 9 db új beltéri egységgel a felújított lakásokhoz, hangkommunikációval, szereléssel, beüzemeléssel, programozással kompletten. | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
| MUNKANEM összesen : |  |  |  |  | 0 | 0