## Költségvetés
Budapest Főváros VII. Kerülete Térfigyelő rendszereszközök beszerzése
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Ssz | Megnevezés | Követelmények | Menny. | Egységár nettó | Összesen nettó
1 | Központi szerverszámítógép | Központi videorögzítő szerver 7/24 kialakítás, 50 kamera, 4 megapixel felbontás, 25 fps képfirssítés, 8 Mbps konstans sávszélesség mellett, 30 napos rögzítési képesség Processzor: I9-10850K Processor, Memória: 2x8GB DDR4 2600ECC, Háttértároló: 2 x 480GB SSD, Operációs rendszer: Windows Server 2019 Std. | 6 | 926322 | 5557932
2 | Storage | Központi adattároló egység A hálózatról elélrhető videó archium központi iSCSI SAN adattároló egysége. Tárkapacitás: 220 TB 1 db QSAN XS-3224-D dual controller iSCSI SAN tároló Rackbe szerelhető 4U 24x3.5 bay 24 x 12 TB NL SAS disk (240 diskig bővíthető) 4 x 10 Gbps LAN interfész (20 portig bővíthető) | 1 | 6514500 | 6514500
3 | Központi szerverszámítógép | Videomatrix (videofal) vezérlő szerver 7/24 kialakítás, min. 8 db 4k-s kijelző meghajtására, a központi szoftver által kezelt élőkép megjelenítésére. RAID6 védelem, HOT Spare, Processzor: Intel® Xeon® E-2278GE Processor (16M Cache, 3.30 GHz), Memória: 32GB DDR41, Háttértároló: 4 x 2TB HDD, SAS szerver merevlemezek, min. 7200rpm, Operációs rendszer: Windows Server 2019 Std. | 4 | 689400 | 2757600
4 | Hálózati eszköz | Központi hálózati switch Nagysebességű hálózati switch a központi szerverek és adattároló egység adatkapcsolathoz 12 port 10 GBps; Operációs rendszer: RouterOS/ SwitchOS Max. fogyasztás: 60 W; 10/100 Ethernet port: 1 Combo 10G Ethernet/ SFP+ port: 4; 1G/2.5G/5G/10G Ethernet port: 8 Serial console port: RJ45; USB port: 1 CPU hőmérséklet figyelő; Tanúsítványok: CE, EAC, ROHS Működési hőmérséklet:-30°C to 70°C | 4 | 250200 | 1000800
5 | Központi szoftverlicensz | VMS videorögzítő szoftverlicensz 150 kamera rögzítésére, visszanézésére, és fejlett videoanalitikai funkciókra képes központi szoftverlicensz | 1 | 2930800 | 2930800
6 | Központi térfigyelő munkaállomás | Videomegfigyelő kliens számítógép Videomegfigyelő szoftverkliens futtatására, 7/24 kialakítás, élőkép, és videóarchívum kezelése, rendszerfunkciók kliens oldali hozzáférése Processzor: Intel Core i5-10500T, Memória: 16GB DDR41, Háttértároló: 256GB SSD, Grafikus kártya: Intel UHD Graphics 1050 Operációs rendszer: W10 P64, Billentyűzettel, egérrel, monitor nélkül | 8 | 322200 | 2577600
7 | Központi térfigyelő munkaállomás | Joystick kezelőegység Digifort DGF-KB1000 USB interfész, 20x4 karakteres LCD kijelző, 3 tengelyes joystick (twist zoom), 12 gombos numerikus billentyűzet, Méretek: 400 mm (széllesség) x 200 mm (mélység) x 100mm (magasság) | 8 | 223800 | 1790400
8 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti Kültéri 5GHz AP Ubiquiti NanoBeam AC Gen2 19dBi, Típus: NBE-5AC-GEN2 AirMAX ac TDMA AP/Kliens, Integrált 19dBi-es panel antenna, 2x 10/100/1000 MB LAN port, Méret: 189 x 189 x 125 mm, Csőre szerelhető, preciziós gömbcsuklós pozicionálás, Csatorna szélesség: Pont-pont: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, Pont-multipont: 10/20/30/40 MHz | 166 | 2010 | 333660
9 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti univerzális konzol Típus: UB-AM, Falfelületre rögzíthető, Billenthető, Robosztus kialakítás | 166 | 28510 | 4732660
10 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti fémgallér NanoBeam Típus: ISO-BEAM-19, M5 19dBi, NanoBeam 5AC 19dBi vagy a NanoBeam M2 13dBi számára. | 166 | 3510 | 582660
11 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti Kültéri 5GHz AP PowerBeam 5AC Gen2 ISO kültéri 5GHz AP/Kliens, Típus: PBE-5AC-ISO-GEN2 2x2 MIMO ac TDMA kliens, 25dBi antenna nyereség, 24dBm kimenő teljesítmény, 1x 10/100/1000MB LAN port, 24V Gigabit POE tápegység tartozék, Méret: 459 x 459 x 261 mm, Csőre szerelhető, Csatorna szélesség: Pont-pont: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, Pont-multipont: 10/20/30/40 MHz | 2 | 38099 | 76198
12 | Rádiókommunikációs eszköz | SAF Tehnika kültéri rádiós mikrohullámú interfész CFIP Lumina 24GHz ELE1 366 Mbit L, Típus: I24NHT02L Kültéri kivitel (Ref. ETSI EN 300 019-2-4, class 4.1E;) Hőmérséklet tartomány: -33°C to +55°C Méretek: 288 mm (magasság) x288 mm (szélesség) x80 mm (mélység) / 3.9 kg ETSI EN 301 489-1; EN 61000-4-5; IEC 61000-4-5 Maximális fogyasztás: SP: 25-40 W; HP: 29-52 W | 2 | 1131000 | 2262000
13 | Rádiókommunikációs eszköz | SAF Tehnika kültéri rádiós mikrohullámú interfész CFIP Lumina 24GHz ELE1 366 Mbit L, Típus: I24NHT02H Kültéri kivitel (Ref. ETSI EN 300 019-2-4, class 4.1E;) Hőmérséklet tartomány: -33°C to +55°C Méretek: 288 mm (magasság) x288 mm (szélesség) x80 mm (mélység) / 3.9 kg ETSI EN 301 489-1; EN 61000-4-5; IEC 61000-4-5 Maximális fogyasztás: SP: 25-40 W; HP: 29-52 W | 2 | 1133410 | 2266820
14 | Rádiókommunikációs eszköz | SAF Tehnika tápegység SAF Tehnika AC/DC Tápegység, Típus: I0AB4812 Teljesítmény: 48V DC, 60W (ETSI) [CFIP-108, FreeMile, CFIP Lumina, Integra], | 4 | 16110 | 64440
15 | Rádiókommunikációs eszköz | SAF Tehnika kültéri túlfeszültségvédő SAF Tehnika, CFIP Lumina Surge protector RJ45 (Gigabit PoE komp), Típus: I0ALAO03 | 4 | 31860 | 127440
16 | Rádiókommunikációs eszköz | SAF Tehnika Hermetikus tápcsatlakozó SAF Tehnika, CFIPGE hermetic connect for power cable, Típus: I0ACNP01 | 4 | 5180 | 20720
17 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti kültéri rádiós bázis Ubiquiti 5 GHz PrismStation 5AC, Típus: PS-5AC Kültéri kivitel, airPrism szűrő technológia, 1x Gigabit Ethernet port, Frekvencia tartomány: 5150 - 5875 MHz, GPS szinkronizáció, Menedzsment WiFi rádió, Duál polarizáció, Csatorna szélesség PtP mód: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, Csatorna szélesség PtMP mód: 10/20/30/40 MHz, 24V Gigabit POE tápegységgel és GPS antennával, Méret: 155 x 155 x 104 mm, Csőbilincs tartozék, Aluminium ház | 16 | 74600 | 1193600
18 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti tölcsér antenna (30°) Ubiquiti Horn-5-30 5GHz 19dBi 30° tölcsér antenna (PrismAP-5-30) Típus: HORN-5-30 Kültéri kivitel, Frekvencia:5 GHz, Nyereség:19 dBi, Csatlakozás:UBNT port, Nyílásszög:30 ° | 16 | 19400 | 310400
19 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti tölcsér antenna (45°) Ubiquiti Horn-5-45 5GHz 17dBi 45° tölcsér antenna (PrismAP-5-45) Típus: HORN-5-45 Kültéri kivitel, Frekvencia:5 GHz, Nyereség:17 dBi, Csatlakozás:UBNT port, Nyílásszög: 45 ° | 7 | 19405 | 135835
20 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti tölcsér antenna (60°) Ubiquiti Horn-5-60 5GHz 16dBi 60° tölcsér antenna (PrismAP-5-60) Típus: HORN-5-60 Kültéri kivitel, Frekvencia:5 GHz, Nyereség:16 dBi, Csatlakozás:UBNT port, Nyílásszög: 60° | 4 | 19400 | 77600
21 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti 60Ghz antenna Ubiquiti airMAX GigaBeam Plus 60 GHz, Típus: GBE-PLUS Működési frekvenciatartomány: 57,000 - 66,000 MHz, Teljesítmény: 17 dBm, Sávszélesség: 2160 MHz, Antenna Nyereség: 35 dBi, Processzor: Quad-Core ARM® Cortex® A7, Memória: 256 MB DDR3, Hálózati interfész: 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45, Méretek: 155 mm x 137 mm / 1kg, Maximális szélterhelés: 50N 200km/h, Maximális fogyasztás: 11W, Működési hőmérséklet: -40-60 °C | 4 | 58670 | 234680
22 | Rádiókommunikációs eszköz | IsoStation kültéri 5GHz AP Ubiquiti 5 GHz IsoStation AC, Típus: IS-5AC Kültéri kivitel airMAX ac protokoll, 1 darab 10/100/1000 Mbps ethernet port, 45° 14dBi szimmetrikus horn antennával, 25dBm TX power, 24V, 0.5A Gigabit PoE, Adapter tartozék, Árnyékolt fémházas kivitel, Csőre szerelhető Csatorna szélesség: Pont-pont: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, Pont-multipont: 10/20/30/40 MHz | 14 | 33820 | 473480
23 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti rádiós 60GHZ híd (EU) Ubiquiti airFiber 60GHz/5GHz, Típus: AF60-EU Kültéri kivitel, beépített GPS antennával Frekvenciasáv: 60 GHz, Nyereség: 38 dBi Max. Hatótávolságú nyitott tér: 2 km Teljesítmény: Csatorna sávszélessége (60 GHz): 2160 MHz Titkosítási algoritmus: AES, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise Csatorna sávszélessége (5 GHz): 20/40/80 MHz Méretek: 41.3 cm (szélesség) x 32 cm (mélység) x 41.3 cm (magasság) / 1.4 kg, oszlopra szerelhető, passzív PoE támogatott, UV-stabilizált ház, 24KV ESD védő (légrés kisülés), 24KV ESD védő (érintkező kisülés) | 8 | 80240 | 641920
24 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti rádiós 60GHZ híd (LR) Ubiquiti airFiber 60 LR, Típus: AF60-LR Kültéri kivitel, beépített GPS antennával Frekvenciasáv: 60 GHz, Nyereség: 38 dBi Max. Hatótávolságú nyitott tér: 2 km Teljesítmény: Csatorna sávszélessége (60 GHz): 2160 MHz Titkosítási algoritmus: AES, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise Csatorna sávszélessége (5 GHz): 20/40/80 MHz Méretek: 41.3 cm (szélesség) x 32 cm (mélység) x 41.3 cm (magasság) / 1.4 kg, oszlopra szerelhető, passzív PoE támogatott, UV-stabilizált ház, 24KV ESD védő (légrés kisülés), 24KV ESD védő (érintkező kisülés) | 4 | 112820 | 451280
25 | Rádiókommunikációs eszköz | Ubiquiti antenna rögzítő Ubiquiti 60G Precision Alignment Mount, Típus: 60G-PM Szín: fehér, kompatibilitás: airFibe, airMAX | 8 | 20960 | 167680
26 | Hálózati eszköz | MikroTik router (1) MikroTik Cloud Core Router CCR1016, Típus: CCR1016-12G Rackbe szerelhető, nagyteljesítményű ipari router, Tilera Tile-Gx16 network CPU, 16 mag, 1200 MHz magonként, 12x Gigabit Ethernet port, 2GB SODIMM DDR3 RAM memória, Tilera Tile-Gx16 network CPU, 16 mag, 1200 MHz magonként, 12x Gigabit Ethernet port, 2GB SODIMM DDR3 RAM memória 1x DB9 RS232C soros port, 1x microUSB port, LCD kijelző, Aluház, beépített tápegység, tápkábel, USB kábel tartozék, MikroTik RouterOS Level 6 licenc, Max. fogyasztás 38 Watt | 4 | 156840 | 627360
27 | Hálózati eszköz | MikroTik router (2) MikroTik Cloud Router Switch Típus: CRS212-1G-10S-1S+IN Típus: CRS212-1G-10S-1S+IN MikroTik RouterOS-sel ellátott router 1x Gigabit Ethernet port, 10x 1G SFP port, 1x 10G SFP+ port, LCD kijelző Qualcomm Atheros 8519 400MHz CPU, MikroTik RouterOS Level 5 licenc, 64MB RAM memória | 12 | 51610 | 619320
28 | Hálózati eszköz | MikroTik router (3) MikroTik RouterBOARD 2011iL-IN, Típus: RB2011IL-IN 10 portos, beltéri router 5x Gigabit Ethernet port, 5x 10/100 Ethernet port, Atheros AR9344 600MHz CPU, MikroTik RouterOS Level 4 licenc, 64MB DDR RAM memória, Fémház, tápegységgel | 45 | 23110 | 1039950
29 | Hálózati eszköz | MikroTik router (4) MikroTik RouterBOARD 2011iLS-IN, Típus: RB2011ILS-IN 11 portos beltéri router SFP porttal. 5x Gigabit Ethernet port, 5x 10/100 Ethernet port, 1x SFP port Atheros AR9344 600MHz CPU, MikroTik RouterOS Level 4 licensz, 64MB DDR RAM memória, Fémház, tápegységgel | 12 | 25980 | 311760
30 | Hálózati eszköz | Ubiquiti SFP modul pár Ubiquiti U Fiber Single-Mode SFP Modul 1G BiDi, Típus: UF-SM-1G-S Adatátvitel: 1.25G, Single Mode (mono módus), WDM, Bi-Directional Átviteli táv max 3 km, Csatlakozó: LC - UF-SM-1G-S_Tx1310nm: T1310nm/R1550nm - UF-SM-1G-S_Tx1550nm: T1550nm/R1310nm | 21 | 6450 | 135450
31 | Hálózati eszköz | Patch kábel S/FTP CAT.6A FibrainDATA Premium szerelt patchkábel, S/FTP cat.6A, törésgátlóval Típus: XRP020.412W7262 | 257 | 1540 | 395780
32 | Hálózati eszköz | Kültéri S/FTP CAT.6A kábel Dupla árnyékolás: Érpárankénti fólia (FTP) - PiMF, közös külső harisnya (S), Vezeték keresztmetszet/-átmérő: AWG23 (0,2607 mm2 / 0,5740 mm) Átmérő: 8,6 mm, Impedancia: 100 Ohm. Átviteli távolság (max.) 10 Gbit/s:: 100 m | 8000 | 198 | 1584000
33 | Hálózati eszköz | Kültéri S/FTP CAT.5E kábel Árnyékolt vezetékek, AWG 24/7 x 4 pár rézvezeték, Kábelátmérő: 7.2 mm, Impedancia: 100 Ohm Szín: Fekete | 5500 | 148 | 814000
34 | Térfigyelő kamera | Kültéri speed dome kamera 5MP Milesight Speed Doma Network Camera, Típus: MS-CS5341-X30PC 5MP 2592*1944@30fps, 2MP 1920*1080@60fps AI videó analízis funkció Tömörítés: H.265 +/H.265(HEVC)/H.264 +/H.264/MJPEG 140/120dB Super WDR, Smart IR technológia, 140 méter 360° végtelen Pan; -45°~30° Tilt, 255 Preset, 8 Patrol 48 preset/patrol Folyosó mód, 2D DNR, 3D DNR, ROI, BLC, HLC funkciók RS485, Alarm I/O 2/2, Audio I/O, AC 24V IP66, -40℃~60℃ AC 24V/3A, PoE (802.3at) max. 25-25,5W Méretek: Φ205mmX308mm - 4kg | 46 | 464150 | 21350900
35 | Térfigyelő kamera | Fali kameratartó konzol Milesight Wall Mount Accessories, Típus: A41 | 46 | 10720 | 493120
36 | Térfigyelő kamera | Külső kameratartó sarok konzol Milesight External Corner Bracket, Típus: A03 | 46 | 7610 | 350060
37 | Térfigyelő kamera | Külső kötődoboz kamerakonzolhoz Milesight A43 Junction Box, Típus: A43 | 46 | 16720 | 769120
|  | Eszközszállítás értéke összesen - nettó: | 65773525
|  | Áfa | 17758851.75
|  | Bruttó | 83532376.75
Megjegyzés:
1. | A költségvetésben és a műszaki dokumentációban szereplő konkrét eszközmegnevezések esetén - azok egyenértékűség igazolása mellett -, azokkal igazolhatóan műszakilag egyenértékű eszközök költségelhetőek.
2. | Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is szerepel mellette.
3. | A költségvetések, költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással, tervekkel, (azaz a műszaki tervdokumentációval) valamint a szerződés feltételeivel és a létesítménymegvalósítási előírásokkal.
4. | Az eszközök szállítását államegőrző csomagolásban az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínre kell szállítani.
5. | Az eszközökre vállalt helyszíni garanciát a szállítás helyszínére vonatkozóan kell biztosítani.