## Betegágy+matrac(ok)
|  | Teljesítési paraméterek | Ajánlattevő által ajánlott termék neve+internetes link a megtekintés lehetősége érdekében | bentlakásos idősotthonba szállítandó darabszám |  | Ajánlott nettó darab és összsen ár
|  |  |  | Peterdy utca 16. | Dózsa György út 46. | Nettó darab ár (Ft) | Összeszerelési és üzembehelyezési díj összesen a két szállítási címre(Ft) | Kiszállítási díj összesen a két szállítási címre (Ft) | Összes nettó ár (Ft)
Sorszám | A betegágy műszaki követelményei, Ajánlatkérő minimum igénye zöld színnel jelölve | igen/nem/kérjük megadni…...! |  | 20 | 20 |  |  |  | 0
1 | a betegágy elektromos mechanikával működtethető
2 | a betegágy mechanikai rendszere távirányítóval működtethető
3 | az elektromos mechanika min 4 állítható funkcióval rendelkezik
4 | az ágy acélvázzal rendelkezik
5 | a betegágy matrac elcsúszást gátló rácsos matractartóval rendelkezik
7 | teherbírás min 150 kg
8 | állítható ágymagasság min: 80-100 cm között van
9 | fixálható görgős kerekekkel felszerelt
10 | görgős kerekek cserélhetőek
13 | a betegágy kétoldalon kapaszkodóval ellátott, mely minimum két ponton állítható magasságú
14 | a betegágy kézi húzódzkodóval ellátott
15 | oldalanként az ágykereten lévő sínrendszeren mozgatható vizeletzsák tartóval rendelkezik
|  | Teljesítési paraméterek | Ajánlattevő által ajánlott termék neve+internetes link a megtekintés lehetősége érdekében | bentlakásos idősotthonba szállítandó darabszám |  | Ajánlott nettó darab és összsen ár
|  |  |  | Peterdy utca 16. | Dózsa György út 46. | Nettó darab ár (Ft) | Kiszállítási díj összesen a két szállítási címre (Ft) | Összes nettó ár (Ft)
Sorszám | Az elektromosan mozgatható betegágyba helyezhető fekvőmatrac műszaki követelményei, Ajánlatkérő igénye minimum igénye zöld színnel jelölve | igen/nem/kérjük megadni…...! |  | 20 | 20 |  |  | 0
1 | min 40 fokon ipari mosógépben mosható, levehető huzattal rendelkező szivacsmatrac
2 | mérete a fent ajánlott betegágy fekvőfelületéhez illeszkedik
3 | hajlási pontokon profilra mart
4 | terhelhetőség min 100 kg
5 | vízhatlan huzattal rendelkezik
7 | légáteresztő matrac
8 | fej,láb résznél lévő hajláspontnál bordázott szerkezetű
|  | Teljesítési paraméterek | Ajánlattevő által ajánlott termék neve+internetes link a megtekintés lehetősége érdekében | bentlakásos idősotthonba szállítandó darabszám |  | Ajánlott nettó darab és összsen ár
|  |  |  | Dózsa György út 46. | Nettó darab ár (Ft) | Kiszállítási díj összesen a két szállítási címre (Ft) | Összes nettó ár (Ft)
Sorszám | Mechanikus betegágyba helyezhető fekvőmatrac és matracvédő műszaki követelményei, Ajánlatkérő igénye minimum igénye zöld színnel jelölve | igen/nem/kérjük megadni…...! |  | 20 |  |  | 0
1 | mechanikus kórtermi betegágyba helyezhető 90x200x8 cm méretű matrac | [8 empty] | 0
2 | a matrac töltése | kérjük megjelölni a töltőanyagot!
3 | min 40 fokon ipari mosógépben mosható, levehető huzattal rendelkezik
4 | mechanikus kórtermi betegágyba helyezhető 90x200 méretű matracra tehető matracvédő |  |  | 20
5 | min 60 fokon ipari mosógépben mosható
6 | vízzáró felülettel rendelkezik
7 | a matracvédő sarkai gumi rögzítővel ellátottak
|  | Teljesítési paraméterek | Ajánlattevő által ajánlott termék neve+internetes link a megtekintés lehetősége érdekében | bentlakásos idősotthonba szállítandó darabszám |  | Ajánlott nettó darab és összsen ár
|  |  |  | Peterdy utca 16. | Dózsa György út 46. | Nettó darab ár (Ft) | Kiszállítási díj összesen a két szállítási címre (Ft) | Összes nettó ár (Ft)
Sorszám | Elektromos és mechanikus betegágyba is behelyezhető kompresszoros antidecubitus matrac műszaki követelményei, Ajánlatkérő igénye minimum igénye zöld színnel jelölve | igen/nem/kérjük megadni…...! |  | 20 | 20 |  |  | 0
1 | az ajánlott antidecubitus kamrás felépítésű
2 | az ajánlott matracban a levegő kompresszorral keringtethető
4 | matrac magassága min 7 cm | kérjük megadni centiméterben!
6 | energia ellátási igény | kérjük megadni volt-ban!
7 | zajszint 20dB alatt | [8 empty] | 0
8 | nyomás tartomány | kérjük megadni hgmm-ben!
9 | áramütés elleni védelemmel rendelkezik
10 | a pumpa az ágykeretre kampóval rögzíthető
zöld jelzés prioritást jelent az adott termék vonatkozásában

## ápolási segédeszközök
|  |  | Ajánlattevő által ajánlott termék neve+internetes link a megtekintés lehetősége érdekében | bentlakásos idősotthonba szállítandó darabszám |  | Ajánlott nettó darab és összsen ár
|  |  |  | Peterdy utca 16. | Dózsa György út 46. | Kiszállítási díj összesen a két szállítási címre (Ft) | Nettó darab ár (Ft) | Összes nettó ár (Ft)
Sorszám | Fürdetőszék-szoba wc egyben műszaki követelménye,Ajánlatkérő igénye minimum igénye zöld színnel jelölve | igen/nem/kérjük megadni…...! |  | 6 | 10 |  |  | 0
puha ülőfelülettel rendelkezik
higiéniai kivágással rendelkezik
felhajtható kar és lábtámasszal rendelkezik
állítható az ülésmagassága
terhelhetőség min 150 kg
görgős, de fixálható kerekekkel rendelkezik
| lábtámasza állítható | kérjük megadni centiméterben!
|  |  | Ajánlattevő által ajánlott termék neve+internetes link a megtekintés lehetősége érdekében | bentlakásos idősotthonba szállítandó darabszám |  | Ajánlott nettó darab és összsen ár
|  |  |  | Peterdy utca 16. | Dózsa György út 46. | Kiszállítási díj összesen a két szállítási címre (Ft) | Nettó darab ár (Ft) | Összes nettó ár (Ft)
Sorszám | WC ülés magasító műszaki követelménye,Ajánlatkérő igénye minimum igénye zöld színnel jelölve | igen/nem/kérjük megadni…...! |  | 15 | 8 |  |  | 0
1 | kapaszkodóval ellátott
2 | fedeles rendszerű
3 | rögzítehtő a wc-hez
5 | terhelhetőség min 130 kg
zöld jelzés prioritást jelent az adott termék vonatkozásában

## eü bútorok
|  |  | Ajánlattevő által ajánlott termék neve+internetes link a megtekintés lehetősége érdekében | bentlakásos idősotthonba szállítandó darabszám |  | Ajánlott nettó darab és összsen ár
|  |  |  | Peterdy utca 16. | Dózsa György út 46. | Kiszállítási díj összesen a két szállítási címre (Ft) | Nettó darab ár (Ft) | Összes nettó ár (Ft)
Sorszám | Orvosi kombinált éjjeliszekrény műszaki követelménye, Ajánlatkérő igénye minimum igénye zöld színnel jelölve | igen/nem/kérjük megadni…...! |  | 40 | 20 |  |  | 0
1 | lehajtható étkezőtálcával rendelkezik
2 | fiókkal, nyitott polccal és szekrényrésszel is rendelkezik
3 | 4 görgős kerékkel rendelkezik
|  |  | Ajánlattevő által ajánlott termék neve+internetes link a megtekintés lehetősége érdekében | bentlakásos idősotthonba szállítandó darabszám |  | Ajánlott nettó darab és összsen ár
|  |  |  | Peterdy utca 16. | Kiszállítási díj (Ft) | Nettó darab ár (Ft) | Összes nettó ár (Ft)
Sorszám | Ágyasztal műszaki követelménye,Ajánlatkérő igénye minimum igénye zöld színnel jelölve | igen/nem/kérjük megadni…...! |  | 20 |  |  | 0
1 | műanyag
2 | összecsukható, lábai felhajthatóak
3 | ágyban használható
4 | magassága kihajtott lábakkal | kérjük megadni centiméterben!
|  |  | Ajánlattevő által ajánlott termék neve+internetes link a megtekintés lehetősége érdekében | bentlakásos idősotthonba szállítandó darabszám |  | Ajánlott nettó darab és összsen ár
|  |  |  | Dózsa György út 46. | Kiszállítási díj (Ft) | Nettó darab ár (Ft) | Összes nettó ár (Ft)
Sorszám | Kiszolgáló kocsi műszaki követelménye,Ajánlatkérő igénye minimum igénye zöld színnel jelölve | igen/nem/kérjük megadni…...! |  | 3 |  |  | 0
1 | anyaga rozsdamenetes acél
2 | teherbírás polconként min 40 kg, összteherbírás min 100 kg
3 | megerősített polccal rendelkezik | kérjük megadni a polcok számát!
4 | kerekei görgősek ezekből min kettő fékezhető és kerekei védőszegéllyel ellátottak
5 | polcok közötti távolság min 25 cm
zöld jelzés prioritást jelent az adott termék vonatkozásában