## Záradék
KLAUZÁL TÉR 11. CSAPADÉKVÍZ HASZNOSÍTÁS
Kelt: 2023. június 30.
Készítette: Pál József
gépész tervező
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0.27 | 0
3. A munka ára |  | 0

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Alépítmények | 0 | 0
02 Építőmesteri munkák | 0 | 0
03 Épületgépészet | 0 | 0
04 Elektromos | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Alépítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-003-2.1.3 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. Meglévő acéloszlopok alapozásainak a feltárása ( pontos meghatározása) | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-5.2.2.3.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélesség felett, talajosztály: IV. többlet minden további 2,0 m mélység után | 210 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-011-1.21. | A kitermelt földmennyiség szállítóeszközre rakása ( figyelembe véve a helyszíni lehetőségeket: kapukihajtó geometria, 1,5-ös lazulási tényezővel számolva ) | 315 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-011-1.21. | A kitermelt föld lerakóhelyre történő elszállítása, lerakói díjjal együtt ( 1,5-ös lazulási tényezővel számolva ) | 315 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 140 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 67-002-1.1.5 | Tömörített homokos kavics ágyazat készítése 10 cm vtg.ban min Tr= 90% ( 35 m2, tartályok alatti vasalt aljzat részére ) | 3.5 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 21-008-1.2.3 | Döngölés kézi erővel vizes, tapadós IV. fejtési talajosztályban | 70 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 15-017-3 | Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából | 30 | m |  |  | 0 | 0
9 | 15-017-5.1.1 | Átjáró kiemelt forgalom részére 1,00 m széles, korlát- és lábdeszkával, | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 23-003-3-0232210 | 23 Síkalapozás Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból 30 cm vtg vasalt aljzatbeton: szivattyús technológiáva, C20/25-XC2--24-F3 minőségű betonból és 150x150x10 betonhálóval , a szélén | 35 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Építőmesteri munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
31 Helyszíni beton és vasbeton munka
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból, lángolt bazalt térburkolat bontása | 80 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 67-002-1.1.5 | Tömörített homokos kavics ágyazat készítése 10 cm vtg.ban min Tr= 90% ( 35 m2, tartályok alatti vasalt aljzat részére ) | 7.9 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 31-051-2-0121410 | 23 Síkalapozás Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból 30 cm vtg vasalt aljzatbeton: szivattyús technológiáva, C20/25-XC2--24-F3 minőségű betonból és 150x150x10 betonhálóval , a szélén | 12 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 33-062-1.2.1-3128108 | 33 Falazás és egyéb kőművesmunka Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között kisméretű tömör tégla, 250×120×65 mm, I.o., falazó, meszes cementhabarcs | 3 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-001-1.3.3.2.1.1-1.0200300 | 25 cm vtg. 1,0 m hosszú zsalukő falpillér építése a tervezett vasalt lemez alá (4 db) | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 62-001-4.2 | 62 Kőburkolat készítése A meglévő burkolattal azonos megjelenésű 2 cm vtg fagyálló, lángolt bazalt térburkolat fektetése, fagyálló ágyazatba | 80 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 53-007-5.1-0158220 | A tervezett burkolatban Ø 80 cm-es burkolható aknafedlap elhelyezése: egyedi 50/50-5 rozsdamentes szögvas fogadókeretben elhelyezett burkolható rozsdamenetes aknafedlap ( a tervezett lángolt bazalt burkolattal) a mozgatás elősegítő kiegészítésekkel kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | 35-005-1.2.2 | Meglévő burkolat védelme 15 mm vtg. OSB lapburkolattal telibe rakva | 81 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 35-005-1.2.2 | Meglévő acél oszlopok védelme 20 mm vtg. OSB kalodával | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 19-090-2 | Munkák alatti építési és organizációs terület tisztántartása ( 400 m2 ) | 1 | klts |  |  | 0 | 0
11 | 19-090-1 | Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) 400 m2 | 1 | klts |  |  | 0 | 0
12 | K | az építéshez szükséges behajtási engedélyek megszerzése | 1 | klts |  |  | 0 | 0
13 | K | Az építéshez szükséges területfoglalási engedélyek megszerzése és díjak | 1 | klts |  |  | 0 | 0
14 | Sze | Geodézia kitűzés | 1 | klts |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Épületgépészet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
53 Közműcsatorna-építés | [6 empty] | 0 | 0
1 | 53-001-31.1.1-0131641 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 400 mm PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornacső 400x3,2x1000 mm SN8, KGEM400/1M-S.SN8 | 10 | m |  |  | 0 | 0
2 | 53-001-32.2.2-0234255 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom ragasztott kivitel 400 mm mm x 45°, KGEA400/160X90R; | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 54-000-1.5 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, műanyag (PVC) nyomócső, bármely méretben | 20 | m |  |  | 0 | 0
4 | 54-005-5.1-0110084 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 40x2,4 mm 10 bar (C=1,25), | 20 | m |  |  | 0 | 0
5 | 54-005-6.1-0246563 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós könyök 40 x 90° SDR11 | 10 | db |  |  | 0 | 0
6 | 54-006-2.3-0131173 | Mint előző tétel de DN 25 méretben | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | 54-008-7.3 | Tömlő csatlakozó csap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, a jármű töltő csatlakozója szerinti kivitelben. DN 80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-008-101.6.1-0152763 | 82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Esővíz-hasznosítás, szivattyútelepek elhelyezése rendszerleválasztással, egyszivattyús kivitelben Grundfos SCALA1 3-45 Esővíz önfelszívó szivattyú. | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | K | GRÜNWALD fekvőhengeres tartály Tartályház kft 2023. júkius 7-i ajánlata alapján. Űrtartalom 60,0 m3 | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | K | Telepítési szakértői tevékenység, a tartály pántolása, Tartályház kft 2023. júkius 7-i ajánlata alapján. | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-001-6.2.8-0110704 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-001-7.4.1-0115553 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, visszacsapószelep DN32 | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap DN32 kb. menettel, toldattal, névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar | 3 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-002-11.1-0343026 | Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, nyomásmérő / manométer (nyomásszabályzó szelep, biztonsági szelep, stb. a 82-001 tételcsoportban) Honeywell nyomásmérő/manométer, alsó csatlakozású, 50mm-es, 1/4", külső menetes, 0..10bar, PN25, max40°C, M38K-A10 | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-008-4778700 | Vízelvezetés merülőmotoros szivattyúk elhelyezése és bekötése szennyezett víz szállítására, hordozható kivitelben, tömlővéges csatlakozással, DN 32-40 DAB Verty Nova 400 M szennyezettvíz szivattyú, | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-009-5.1-0112641 | Falikút szerelése és elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, bűzelzáróval és sarokszeleppel falra szerelhető acéllemez kivitelben. | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-009-22.7.1.3-0135367 | HL712, Visszatorlásgátló szelep DN400, nemesacél csappantyúval, tisztítófedéllel | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | K | A vízhálózat feltöltése, ürítése. | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | 54-016-6.1 | Vízvezetéki szakaszos és hálózati nyomáspróba, 200 mm külső Ø-ig | 85 | m |  |  | 0 | 0
20 | 54-016-7.1 | A vízhálózat fertőtlenítése. | 85 | m |  |  | 0 | 0
21 | K | Negatív vízminta beszerzése | 2 | db |  |  | 0 | 0
22 | 56-051-11.2-0291284 | Zománcozott felirati jelzőtábla, fehér alapon színes betűkkel és kerettel, 2 sor írással 20 x 15 cm méretben falra vagy a vezetékekre fölszerelve a vezeték funkciók föltüntetésével. | 10 | db |  |  | 0 | 0
23 | K | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint, öntapadós kivitelben. | 10 | db |  |  | 0 | 0
24 | K | Átadási tervdokumentáció készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Elektromos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromos munkák | [6 empty] | 0 | 0
1 | 71-001-1.1.2.1-0110016 | 01. Kábeltálcák, védőcsövek Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése falon kívül előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre Univolt VRM 25 | 60 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-2.3-0910054 | Flexibilis, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falhorony véséssel, horony visszajavítással, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Univolt FX 25 | 20 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-002-1.1-0224430 | 02. Kábelek, vezetékek Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül NYM-J 3x2,5 mm² | 70 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-007-11.2.1.3-0313505 | 03. Szerelvények Kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KKM0-20-6001 tokozatba szerelt, 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló, IP65 | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-008-9.4.2-0546036 | 04. Elosztó berendezések PVE21 jelű elosztóba 2P, C16A, 10kA kismegszakító beépítés bekötve lepróbálva kompletten. Az elosztó gyártmányával megegyező típusban. | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 |  | 05. Egyéb tételek Tűzvédelmi felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítésével | 1 | klt.
7 |  | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonal rajzokat 6.Szerelési terveket 7.Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt.
8 |  | Kivitelezett villamos berendezések üzemi próbái, üzembehelyezése | 1 | klt.
9 |  | 1 fázisú berendezés bekötése, apró elemekkel, kompletten | 1 | klt.
10 |  | Egyéb szerelési eszközök: kötődobozok, sorkapcsok, stb. | 1 | klt.
11 |  | Megvalósulási dokumentáció elkészítése | 1 | klt.
12 |  | Szabványossági felülvizsgálat, szigetelés ellenállás mérés és jegyzőkönyv készítés | 1 | klt.
13 |  | Első üzembehelyezési jegyzőkönyv készítés | 1 | klt.
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0